令和 年 月 日

（発注者） 様

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 受注者 | 千葉市中央区市場町１番１号 | |
|  | ○○空調衛生工業株式会社 | |
|  | 現場代理人 | △△ △△ |

配管試験結果報告書

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工事名 |  |  | |
| 工事場所 |  |  | |
| 工期 |  | 自 | 令和 年 月 日 |
|  |  | 至 | 令和 年 月 日 |

上記工事の配管試験を行い異常がないことを確認しました。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| １ | 配管種別 |  | 冷温水配管 |
| ２ | 対象部分 |  | 管理棟２階東側部分 |
| ３ | 試験方法 |  | 水圧試験 |
| ４ | 試験圧力 |  | ０．７５ＭＰａ |
| ５ | 保持時間 |  | ６０分 |
| ６ | 試験実施日 |  | 令和 年 月 日 午前 時から |
|  |  |  | 天候 、気温 ℃ |
| ７ | 試験実施者 |  | ××管工事株式会社 □□□□ |
| ８ | 添付図書 |  | 試験系統図、試験写真 |