## 簡易測定結果
2016-03-28
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：０４３－２２３－３０３９
千葉県水産総合研究センターが実施した簡易型測定装置による検査結果
県では、水産物の安全・安心を確認するため、精密測定装置（ゲルマニウム半導体検出器）を利用した魚介類のモニタリング検査に加え、農林水産省から貸与を受けた簡易型測定装置を水産総合研究センターに設置し、水産物の放射性物質に係わる検査を実施しています。 【使用している簡易型放射性物質測定装置】 日立アロカメディカル株式会社 NaI(Tl)シンチレーションスペクトロメータ(CAN-OSP-NAI) EMFジャパン株式会社 NaI(Tl)シンチレーションスペクトロメータ（EMF211）
①生鮮魚介類 | [8 empty] | 単位：ベクレル／㎏
検体Ｎｏ． | 品目 | 放射性セシウム |  |  | 分析結果 | 漁獲日 | 検査日 | 海域 | 依頼団体
|  | 134 | 137 | 合計
1006 | マイワシ | 検出せず （10未満注１） | 検出せず （10未満注１） | 検出せず （20未満注１） | 基準値以下 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 銚子・九十九里沖 | 海匝漁協
1007 | チョウセンハマグリ | 検出せず （10未満注1） | 検出せず （10未満注１） | 検出せず （20未満注１） | 基準値以下 | 2015-04-06 | 2015-04-07 | 銚子・九十九里沖 | 九十九里漁協
1008 | マイワシ | 検出せず （10未満注１） | 検出せず （10未満注１） | 検出せず （20未満注１） | 基準値以下 | 2015-04-10 | 2015-04-10 | 銚子・九十九里沖 | 海匝漁協
1009 | アサリ （潮干狩場） | 検出せず （10未満注1） | 検出せず （10未満注１） | 検出せず （20未満注１） | 基準値以下 | 2015-04-07 | 2015-04-13 | 木更津漁場 | 木更津漁協
1010 | アサリ （潮干狩場） | 検出せず （10未満注1） | 検出せず （10未満注１） | 検出せず （20未満注１） | 基準値以下 | 2015-04-07 | 2015-04-13 | 江川漁場 | 江川漁協
1011 | アサリ （潮干狩場） | 検出せず （10未満注1） | 検出せず （10未満注１） | 検出せず （20未満注１） | 基準値以下 | 2015-04-06 | 2015-04-13 | 金田漁場 | 金田漁協
1012 | アサリ （潮干狩場） | 検出せず （10未満注1） | 検出せず （10未満注１） | 検出せず （20未満注１） | 基準値以下 | 2015-04-06 | 2015-04-13 | 牛込漁場 | 牛込漁協
1013 | アサリ （潮干狩場） | 検出せず （10未満注1） | 検出せず （10未満注１） | 検出せず （20未満注１） | 基準値以下 | 2015-04-07 | 2015-04-13 | 富津漁場 | 富津漁協
1014 | チョウセンハマグリ | 検出せず （10未満注1） | 検出せず （10未満注１） | 検出せず （20未満注１） | 基準値以下 | 2015-05-07 | 2015-05-08 | 銚子・九十九里沖 | 九十九里漁協
1015 | スズキ | 検出せず （10未満注1） | 検出せず （10未満注１） | 検出せず （20未満注１） | 基準値以下 | 2015-05-11 | 2015-05-11 | 銚子・九十九里沖 | 銚子市漁協
1016 | シラス（全体） | 検出せず （10未満注1） | 検出せず （10未満注１） | 検出せず （20未満注１） | 基準値以下 | 2015-05-15 | 2015-05-15 | 銚子・九十九里沖 | 海匝漁協
1017 | アサリ （潮干狩場） | 検出せず （10未満注1） | 検出せず （10未満注１） | 検出せず （20未満注１） | 基準値以下 | 2015-05-13 | 2015-05-18 | 江川漁場 | 江川漁協
1018 | アサリ （潮干狩場） | 検出せず （10未満注1） | 検出せず （10未満注１） | 検出せず （20未満注１） | 基準値以下 | 2015-05-18 | 2015-05-25 | 富津漁場 | 富津漁協
1019 | アサリ （潮干狩場） | 検出せず （10未満注1） | 検出せず （10未満注１） | 検出せず （20未満注１） | 基準値以下 | 2015-05-19 | 2015-05-25 | 牛込漁場 | 牛込漁協
1020 | アサリ （潮干狩場） | 検出せず （10未満注1） | 検出せず （10未満注１） | 検出せず （20未満注１） | 基準値以下 | 2015-05-19 | 2015-05-25 | 木更津漁場 | 木更津漁協
1021 | アサリ （潮干狩場） | 検出せず （10未満注1） | 検出せず （10未満注１） | 検出せず （20未満注１） | 基準値以下 | 2015-05-20 | 2015-05-25 | 金田漁場 | 金田漁協
1022 | スズキ | 検出せず （10未満注1） | 検出せず （10未満注１） | 検出せず （20未満注１） | 基準値以下 | 2015-05-30 | 2015-06-01 | 利根川（銚子市） | 銚子市漁協
1023 | アサリ （潮干狩場） | 検出せず （10未満注1） | 検出せず （10未満注１） | 検出せず （20未満注１） | 基準値以下 | 2015-06-08 | 2015-06-15 | 富津漁場 | 富津漁協
1024 | スズキ | 検出せず （10未満注1） | 検出せず （10未満注１） | 検出せず （20未満注１） | 基準値以下 | 2015-06-18 | 2015-06-18 | 利根川（銚子市） | 銚子市漁協
1025 | スズキ | 検出せず （10未満注1） | 検出せず （10未満注１） | 検出せず （20未満注１） | 基準値以下 | 2015-06-20 | 2015-06-22 | 利根川（銚子市） | 銚子市漁協
1026 | アサリ （潮干狩場） | 検出せず （10未満注1） | 検出せず （10未満注１） | 検出せず （20未満注１） | 基準値以下 | 2015-06-15 | 2015-06-22 | 木更津漁場 | 木更津漁協
1027 | アサリ （潮干狩場） | 検出せず （10未満注1） | 検出せず （10未満注１） | 検出せず （20未満注１） | 基準値以下 | 2015-06-15 | 2015-06-22 | 金田漁場 | 金田漁協
1028 | アサリ （潮干狩場） | 検出せず （10未満注1） | 検出せず （10未満注１） | 検出せず （20未満注１） | 基準値以下 | 2015-06-17 | 2015-06-22 | 牛込漁場 | 牛込漁協
1029 | アサリ （潮干狩場） | 検出せず （10未満注1） | 検出せず （10未満注１） | 検出せず （20未満注１） | 基準値以下 | 2015-06-16 | 2015-06-22 | 江川漁場 | 江川漁協
1030 | アサリ （潮干狩場） | 検出せず （10未満注1） | 検出せず （10未満注１） | 検出せず （20未満注１） | 基準値以下 | 2015-07-07 | 2015-07-13 | 牛込漁場 | 牛込漁協
1031 | アサリ （潮干狩場） | 検出せず （10未満注1） | 検出せず （10未満注１） | 検出せず （20未満注１） | 基準値以下 | 2015-07-08 | 2015-07-13 | 木更津漁場 | 木更津漁協
1032 | アサリ （潮干狩場） | 検出せず （10未満注1） | 検出せず （10未満注１） | 検出せず （20未満注１） | 基準値以下 | 2015-07-13 | 2015-07-21 | 富津漁場 | 富津漁協
1033 | アサリ （潮干狩場） | 検出せず （10未満注1） | 検出せず （10未満注１） | 検出せず （20未満注１） | 基準値以下 | 2015-07-20 | 2015-07-27 | 江川漁場 | 江川漁協
1034 | マイワシ | 検出せず （10未満注１） | 検出せず （10未満注１） | 検出せず （20未満注１） | 基準値以下 | 2015-08-03 | 2015-08-03 | 銚子・九十九里沖 | 海匝漁協
1035 | マイワシ | 検出せず （10未満注１） | 検出せず （10未満注１） | 検出せず （20未満注１） | 基準値以下 | 2015-08-04 | 2015-08-04 | 銚子・九十九里沖 | 海匝漁協
1036 | マイワシ | 検出せず （10未満注1） | 検出せず （10未満注１） | 検出せず （20未満注１） | 基準値以下 | 2015-08-04 | 2015-08-05 | 銚子・九十九里沖 | 九十九里漁協
1037 | ホウボウ | 検出せず （10未満注1） | 検出せず （10未満注１） | 検出せず （20未満注１） | 基準値以下 | 2015-08-30 | 2015-08-30 | 銚子・九十九里沖 | 銚子市漁協
1038 | チダイ | 検出せず （10未満注1） | 検出せず （10未満注１） | 検出せず （20未満注１） | 基準値以下 | 2015-08-30 | 2015-08-30 | 銚子・九十九里沖 | 銚子市漁協
1039 | マアジ | 検出せず （10未満注1） | 検出せず （10未満注１） | 検出せず （20未満注１） | 基準値以下 | 2015-08-30 | 2015-08-30 | 銚子・九十九里沖 | 銚子市漁協
1040 | ヒラメ | 検出せず （10未満注1） | 検出せず （10未満注１） | 検出せず （20未満注１） | 基準値以下 | 2015-08-29 | 2015-08-30 | 銚子・九十九里沖 | 九十九里漁協
1041 | イシガレイ | 検出せず （10未満注1） | 検出せず （10未満注１） | 検出せず （20未満注１） | 基準値以下 | 2015-08-29 | 2015-08-30 | 銚子・九十九里沖 | 九十九里漁協
1042 | アカシタビラメ | 検出せず （10未満注1） | 検出せず （10未満注１） | 検出せず （20未満注１） | 基準値以下 | 2015-08-29 | 2015-08-30 | 銚子・九十九里沖 | 九十九里漁協
1043 | アカエイ | 検出せず （10未満注1） | 検出せず （10未満注１） | 検出せず （20未満注１） | 基準値以下 | 2015-08-29 | 2015-08-30 | 銚子・九十九里沖 | 九十九里漁協
1044 | サルエビ | 検出せず （10未満注1） | 検出せず （10未満注１） | 検出せず （20未満注１） | 基準値以下 | 2015-08-29 | 2015-08-31 | 銚子・九十九里沖 | 九十九里漁協
1045 | ショウサイフグ | 検出せず （10未満注1） | 検出せず （10未満注１） | 検出せず （20未満注１） | 基準値以下 | 2015-08-29 | 2015-08-31 | 銚子・九十九里沖 | 九十九里漁協
1046 | マゴチ | 検出せず （10未満注1） | 検出せず （10未満注１） | 検出せず （20未満注１） | 基準値以下 | 2015-08-29 | 2015-08-31 | 銚子・九十九里沖 | 九十九里漁協
1047 | ホウボウ | 検出せず （10未満注1） | 検出せず （10未満注１） | 検出せず （20未満注１） | 基準値以下 | 2015-08-29 | 2015-08-31 | 銚子・九十九里沖 | 九十九里漁協
1048 | ショウサイフグ | 検出せず （10未満注1） | 検出せず （10未満注１） | 検出せず （20未満注１） | 基準値以下 | 2015-08-29 | 2015-08-31 | 銚子・九十九里沖 | 海匝漁協
1049 | イシガレイ | 検出せず （10未満注1） | 検出せず （10未満注１） | 検出せず （20未満注１） | 基準値以下 | 2015-08-29 | 2015-08-31 | 銚子・九十九里沖 | 海匝漁協
1050 | マダイ | 検出せず （10未満注1） | 検出せず （10未満注１） | 検出せず （20未満注１） | 基準値以下 | 2015-08-29 | 2015-08-31 | 銚子・九十九里沖 | 海匝漁協
1051 | ヒラメ | 検出せず （10未満注1） | 検出せず （10未満注１） | 検出せず （20未満注１） | 基準値以下 | 2015-08-29 | 2015-08-31 | 銚子・九十九里沖 | 海匝漁協
1052 | アカエイ | 検出せず （10未満注1） | 検出せず （10未満注１） | 検出せず （20未満注１） | 基準値以下 | 2015-08-29 | 2015-08-31 | 銚子・九十九里沖 | 海匝漁協
1053 | マハゼ | 検出せず （10未満注1） | 検出せず （10未満注１） | 検出せず （20未満注１） | 基準値以下 | 2015-09-26 | 2015-10-02 | 江戸川（放水路） | 市川市
1054 | カタクチイワシ（全体） | 検出せず （10未満注1） | 検出せず （10未満注１） | 検出せず （20未満注１） | 基準値以下 | 2015-11-05 | 2015-11-06 | 銚子・九十九里沖 | 九十九里漁協
1055 | カタクチイワシ（全体） | 検出せず （10未満注1） | 検出せず （10未満注１） | 検出せず （20未満注１） | 基準値以下 | 2015-12-01 | 2015-12-02 | 銚子・九十九里沖 | 九十九里漁協
1056 | チョウセンハマグリ | 検出せず （10未満注1） | 検出せず （10未満注１） | 検出せず （20未満注１） | 基準値以下 | 2015-12-01 | 2015-12-02 | 銚子・九十九里沖 | 九十九里漁協
1057 | カタクチイワシ（全体） | 検出せず （10未満注1） | 検出せず （10未満注１） | 検出せず （20未満注１） | 基準値以下 | 2015-12-21 | 2015-12-21 | 銚子・九十九里沖 | 海匝漁協
1058 | スズキ | 検出せず （10未満注1） | 検出せず （10未満注１） | 検出せず （20未満注１） | 基準値以下 | 2015-12-27 | 2015-12-28 | 銚子・九十九里沖 | 銚子市漁協
1059 | カタクチイワシ（全体） | 検出せず （10未満注1） | 検出せず （10未満注１） | 検出せず （20未満注１） | 基準値以下 | 2016-01-05 | 2016-01-06 | 銚子・九十九里沖 | 九十九里漁協
1060 | カタクチイワシ（全体） | 検出せず （10未満注1） | 検出せず （10未満注１） | 検出せず （20未満注１） | 基準値以下 | 2016-02-01 | 2016-02-02 | 銚子・九十九里沖 | 九十九里漁協
1061 | チョウセンハマグリ | 検出せず （10未満注1） | 検出せず （10未満注１） | 検出せず （20未満注１） | 基準値以下 | 2016-02-01 | 2016-02-03 | 銚子・九十九里沖 | 九十九里漁協
1062 | アサリ （潮干狩場） | 検出せず （10未満注1） | 検出せず （10未満注１） | 検出せず （20未満注１） | 基準値以下 | 2016-02-22 | 2016-02-29 | 富津漁場 | 富津漁協
1063 | カタクチイワシ（全体） | 検出せず （10未満注1） | 検出せず （10未満注１） | 検出せず （20未満注１） | 基準値以下 | 2016-03-03 | 2016-03-04 | 銚子・九十九里沖 | 九十九里漁協
1064 | アサリ （潮干狩場） | 検出せず （10未満注1） | 検出せず （10未満注１） | 検出せず （20未満注１） | 基準値以下 | 2016-03-01 | 2016-03-07 | 木更津漁場 | 木更津漁協
1065 | スズキ | 検出せず （10未満注1） | 検出せず （10未満注１） | 検出せず （20未満注１） | 基準値以下 | 2016-03-18 | 2016-03-18 | 銚子・九十九里沖 | 銚子市漁協
1066 | アサリ （潮干狩場） | 検出せず （10未満注1） | 検出せず （10未満注１） | 検出せず （20未満注１） | 基準値以下 | 2016-03-22 | 2016-03-28 | 富津漁場 | 富津漁協
注１： | 「検出せず」とは、検出限界値未満であることを示す。
測定時における検出限界値は以下のとおりです（単位：ベクレル／㎏）。
・放射性セシウム134：10ベクレル/㎏
・放射性セシウム137：10ベクレル/㎏
注２： | 放射性セシウムの合計はセシウム134と137を合計して有効数字2桁に四捨五入したもの。一方の核種のみ検出された場合は、もう一方の検出限界値を足さずに、
検出された数値のみを合計欄に記載。（食安基発0705第1号食安監発0705第1号厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課長、監視安全課長通知）