産業廃棄物破砕施設の構造基準

（規則第12条）

| 号 | 構 造 基 準 | 対 応 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| １ | 自重、積載荷重その他の荷重、地震 力及び温度応力に対して構造耐力上 安全であること。 |  |  |
| ３ | 産業廃棄物、産業廃棄物の処理に伴 い生ずる排ガス及び排水等による腐 食を防止するために必要な措置が講 じられていること |  |  |
| ４ | 産業廃棄物の飛散及び悪臭の発散を 防止するために必要な構造のもので あり、又は必要な設備が設けられて いること。 |  |  |
| ５ | 著しい騒音及び振動を発生し、周囲 の生活環境を損なわないものである こと。 |  |  |
| ６ | 施設から排水を放流する場合は、そ の水質が生活環境保全上支障が生じ ないものとするために必要な排水処 理設備が設けられていること |  |  |
| ７ | 産業廃棄物の受け入れ設備及び処理 された産業廃棄物の貯留設備は、施 設の処理能力に応じ、十分な容量で あること。 |  |  |
| ８ | 破砕によって生ずる粉塵の周囲への飛散を防止するために必要な集塵機、散水装置その他の必要な装置が設けられていること。 |  |  |