## H25
新井総合施設㈱
2013年度 塩化物イオンの水質測定結果
（分析者：計量証明機関） | [12 empty] | 単位：mg/L
測定対象 | 測定箇所 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
地下水 | 観測井戸No.1 | 54 | ー | 53 | 43 | 38 | 38 | 37 | 35 | 30 | 31 | 35 | 45
| 観測井戸No.1A（浅） | 280 | ー | 290 | 770 | 510 | 37 | 510 | 390 | 38 | 160 | 100 | 120
| 観測井戸No.1B（深） | 270 | ー | 110 | 82 | 77 | 60 | 28 | 33 | 380 | 41 | 40 | 45
| 観測井戸No.2 | 14 | ー | 14 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11
| 観測井戸No.3 | 20 | ー | 20 | 19 | 16 | 16 | 15 | 13 | 15 | 15 | 14 | 16
| 観測井戸No.3A | 16 | ー | 18 | 20 | 22 | 23 | 26 | 27 | 27 | 10 | 16 | 16
| 観測井戸No.3B | 11 | ー | 13 | 12 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10
| 観測井戸No.3揚水井戸 | 58 | ー | 79 | 66 | 53 | 46 | 38 | 38 | 38 | 36 | 32 | 30
| 観測井戸No.4 | 20 | ー | 23 | 28 | 20 | 21 | 17 | 14 | 13 | 14 | 8 | 15
| 観測井戸No.5 | 15 | ー | 16 | 14 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 11
| 飲用井戸原水 | 13 | ー | 14 | 12 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10
| 第１期地下水集水設備 | 100 | ー | 16 | 45 | 54 | 50 | 41 | 68 | 70 | 73 | 69 | 62
| 第２期地下水集水設備 | 15 | ー | 50 | 27 | 32 | 49 | 13 | 15 | 13 | 14 | 14 | 15
処理前水 | 自然流下水（塩ビ管） | 3600 | ー | 4000 | 2200 | 4300 | 4300 | 2000 | 3000 | 2900 | 3100 | 2200 | 2400
| 第１期浸出水 | 14000 | ー | 1500 | 14000 | 7600 | 13000 | 3700 | 4800 | 5700 | 6200 | 1300 | 5100
| 第２期浸出水 | 790 | ー | 1100 | 2300 | 1500 | 1700 | 1200 | 1800 | 1500 | 1900 | 850 | 1700
処理後水 | 合流放流槽 | 890 | ー | 480 | 460 | 650 | 6 | 25 | 200 | 740 | 900 | 490 | 670
雨水 | 防災調整池 | 20 | ー | 10 | 44 | ー | 15 | 37 | 35 | 19 | 19 | 11 | 26

## H26
新井総合施設㈱
2014年度 塩化物イオンの水質測定結果
（分析者：計量証明機関） | [12 empty] | 単位：mg/L
測定対象 | 測定箇所 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
地下水 | 観測井戸No.1 | 54 | 54 | 52 | 45 | 40 | 33 | 24 | 22 | 19 | 18 | 18 | 19
| 観測井戸No.1A（浅） | 690 | 660 | 360 | 450 | 170 | 13 | 20 | 13 | 14 | 13 | 15 | 17
| 観測井戸No.1B（深） | 82 | 90 | 130 | 120 | 120 | 120 | 130 | 200 | 480 | 430 | 540 | 530
| 観測井戸No.2 | 11 | 11 | 12 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10
| 観測井戸No.3 | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12
| 観測井戸No.3A | 15 | 15 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 13 | 12
| 観測井戸No.3B | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9
| 観測井戸No.3揚水井戸 | 28 | 29 | 19 | 20 | 19 | 20 | 17 | 16 | 16 | 14 | 14 | 15
| 観測井戸No.4 | 14 | 18 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 15 | 13 | 12 | 13 | 14
| 観測井戸No.5 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | ー | 12 | ー | ー | ー
| 飲用井戸原水 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9
| 第１期地下水集水設備 | 71 | 65 | 73 | 69 | 99 | 62 | 56 | 57 | 54 | 54 | 55 | 51
| 第２期地下水集水設備 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 16 | 16 | 15 | 12 | 11 | 8
処理前水 | 自然流下水（塩ビ管） | 2600 | 2600 | 2500 | 3400 | 3900 | 4300 | 3100 | 3500 | 2600 | 2100 | 2900 | 2200
| 第１期浸出水 | 5100 | 5700 | 5800 | 7400 | 7500 | 8900 | 6200 | 7100 | 5800 | 6200 | 5000 | 3400
| 第２期浸出水 | 1900 | 1100 | 1600 | 1900 | 2000 | 2000 | 1700 | 2000 | 1700 | 1500 | 1500 | 1300
処理後水 | 合流放流槽 | 400 | 680 | 590 | 37 | 55 | 42 | 520 | 800 | 450 | 900 | 870 | 89
雨水 | 防災調整池 | 17 | 10 | 17 | 20 | 19 | 15 | 14 | 26 | 17 | 12 | 12 | 19

## H27
新井総合施設㈱
2015年度 塩化物イオンの水質測定結果
（分析者：計量証明機関）
測定対象 | 測定箇所 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
地下水 | 観測井戸No.1 | 16 | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 17 | 19 | 22 | 26
| 観測井戸No.1A（浅） | 34 | 42 | 19 | 57 | 9 | 160 | 14 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16
| 観測井戸No.1B（深） | 590 | 530 | 510 | 270 | 240 | 200 | 250 | 290 | 350 | 360 | 260 | 190
| 観測井戸No.2 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | ー | 7 | 7 | 8 | 7 | 7
| 観測井戸No.3 | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | ー | 43 | 7
| 観測井戸No.3A | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12
| 観測井戸No.3B | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8
| 観測井戸No.3揚水井戸 | 12 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 11 | 10
| 観測井戸No.4 | 12 | 16 | 19 | 21 | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 | 22 | ー | 20
| 観測井戸No.5 | ー | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10
| 飲用井戸原水 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7
| 第１期地下水集水設備 | 50 | 51 | 55 | 65 | 62 | 54 | 58 | 46 | 48 | 47 | 44 | 45
| 第２期地下水集水設備 | <5 | 5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 8 | <5 | <5 | <5 | 7 | <5
処理前水 | 自然流下水（塩ビ管） | 2200 | 2700 | 2800 | 2300 | 3100 | 1400 | 2200 | 2500 | 2300 | 2900 | 3200 | 2300
| 第１期浸出水 | 3700 | 4000 | 4900 | 4000 | 4400 | 2800 | 3600 | 3500 | 3400 | 3900 | 4100 | 2900
| 第２期浸出水 | 1800 | 680 | 2100 | 2000 | 2600 | 1700 | 1900 | 1000 | 1800 | 2200 | 2200 | 1400
処理後水 | 合流放流槽 | 1000 | 740 | 800 | 1000 | 680 | 16 | 700 | 650 | 410 | 550 | 740 | 880
雨水 | 防災調整池 | 19 | 9 | 18 | 36 | 11 | 14 | 22 | 5 | 15 | 15 | 13 | 27

## H28
新井総合施設㈱
2016年度 塩化物イオンの水質測定結果
（分析者：計量証明機関） | [12 empty] | 単位：mg/L
測定対象 | 測定箇所 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
地下水 | 観測井戸No.1 | 24 | 19 | 16 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 20 | 22
| 観測井戸No.1A（浅） | 18 | 20 | 36 | 19 | 520 | 29 | 20 | 19 | 19 | 17 | 24 | 28
| 観測井戸No.1B（深） | 190 | 230 | 350 | 240 | 200 | 240 | 290 | 250 | 240 | 200 | 160 | 120
| 観測井戸No.2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 11 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10
| 観測井戸No.3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 12 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11
| 観測井戸No.3A | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
| 観測井戸No.3B | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
| 観測井戸No.3揚水井戸 | 9 | 9 | 10 | 9 | 11 | 11 | 13 | 11 | 11 | 13 | 11 | 12
| 観測井戸No.4 | 19 | 20 | 22 | 21 | 21 | 22 | 25 | 24 | 23 | 25 | 26 | 26
| 観測井戸No.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
| 飲用井戸原水 | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10
| 第１期地下水集水設備 | 41 | 42 | 48 | 47 | 51 | 65 | 67 | 5 | 64 | 60 | 73 | 74
| 第２期地下水集水設備 | <5 | <5 | <5 | <5 | 12 | 6 | 7 | <5 | 14 | 10 | 13 | 12
処理前水 | 自然流下水（塩ビ管） | 2900 | 2400 | 3000 | 2900 | 2700 | 2800 | 3500 | 3100 | 3100 | 2800 | 3100 | 3300
| 第１期浸出水 | 3700 | 3500 | 5300 | 5300 | 3900 | 1900 | 5200 | 4000 | 4600 | 6700 | 5900 | 5300
| 第２期浸出水 | 2300 | 2300 | 2400 | 2200 | 840 | 1700 | 1800 | 2000 | 2400 | 2400 | 2600 | 2600
処理後水 | 合流放流槽 | 900 | 690 | 240 | 470 | 570 | 680 | 770 | 590 | 25 | 660 | 410 | 430
雨水 | 防災調整池 | 9 | 19 | 16 | 31 | 19 | 13 | 30 | 36 | 20 | 61 | ー | ー

## H29
新井総合施設㈱
2017年度 塩化物イオンの水質測定結果
（分析者：計量証明機関） | [12 empty] | 単位：mg/L
測定対象 | 測定箇所 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
地下水 | 観測井戸No.1 | 20 | 22 | 23 | 35 | 39 | 40 | 37 | 34 | 28 | 24 | 22 | 22
| 観測井戸No.1A（浅） | 32 | 28 | 31 | 35 | 34 | 34 | 34 | 460 | 320 | 32 | 28 | 32
| 観測井戸No.1B（深） | 160 | 250 | 260 | 120 | 35 | 23 | 22 | 92 | 230 | 290 | 300 | 270
| 観測井戸No.2 | 9 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| 観測井戸No.3 | 12 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 7 | 5 | <5 | 5 | 7 | 8
| 観測井戸No.3A | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
| 観測井戸No.3B | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9
| 観測井戸No.3揚水井戸 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 7 | 8 | 9 | 12 | 8
| 観測井戸No.4 | 29 | 30 | 31 | 28 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 25 | 25 | 24
| 観測井戸No.5 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
| 飲用井戸原水 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8
| 第１期地下水集水設備 | 77 | 74 | 74 | 80 | 83 | 84 | 91 | 93 | 86 | 92 | 90 | 89
| 第２期地下水集水設備 | 8 | 6 | 5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 16 | 12 | 10 | 10 | 6
処理前水 | 自然流下水（塩ビ管） | 2900 | 2900 | 3400 | 3400 | 3000 | 3000 | 2500 | 2500 | 2500 | 3200 | 3000 | 2900
| 第１期浸出水 | 5600 | 4100 | 4800 | 4400 | 4700 | 4700 | 4000 | 5800 | 4300 | 4800 | 4600 | 4600
| 第２期浸出水 | 2300 | 1100 | 2600 | 2500 | 2700 | 2700 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2600 | 2900
処理後水 | 合流放流槽 | 330 | 400 | 400 | 660 | 390 | 740 | 240 | 47 | 520 | 560 | 110 | 110
雨水 | 防災調整池 | ー | 11 | 27 | 24 | 13 | 15 | 12 | 22 | 46 | 22 | 22 | 11

## H30
新井総合施設㈱
2018年度 塩化物イオンの水質測定結果
（分析者：計量証明機関） | [12 empty] | 単位：mg/L
測定対象 | 測定箇所 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
地下水 | 観測井戸No.1 | 20 | 18 | 19 | 22 | 24 | 25 | 25 | 25 | 23 | 20 | 16 | 14
| 観測井戸No.1A（浅） | 31 | 29 | 29 | 28 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 16
| 観測井戸No.1B（深） | 250 | 150 | 120 | 110 | 53 | 47 | 87 | 130 | 170 | 170 | 170 | 140
| 観測井戸No.2 | 9 | 9 | 8 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー
| 観測井戸No.3 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 12 | 9 | 8 | 9 | 9 | 11 | 13
| 観測井戸No.3A | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
| 観測井戸No.3B | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7
| 観測井戸No.3揚水井戸 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 14 | 12
| 観測井戸No.4 | 25 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 23 | 21 | 20
| 観測井戸No.5 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11
| 飲用井戸原水 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7
| 第１期地下水集水設備 | 81 | 75 | 73 | 77 | 81 | 83 | 82 | 73 | 72 | 71 | 72 | 71
| 第２期地下水集水設備 | 7 | <5 | <5 | 6 | <5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8
処理前水 | 自然流下水（塩ビ管） | 2800 | 2700 | 2900 | 2600 | 3100 | 3100 | 2600 | 2900 | 3000 | 3300 | 3300 | 2800
| 第１期浸出水 | 5500 | 4300 | 5200 | 3000 | 5000 | 5200 | 3700 | 5100 | 4300 | 6600 | 5800 | 4000
| 第２期浸出水 | 3100 | 3300 | 3300 | 3900 | 3300 | 3200 | 2900 | 3400 | 4300 | 3800 | 4300 | 3600
処理後水 | 合流放流槽 | 94 | 660 | 380 | 350 | 390 | 240 | 200 | 110 | 51 | 130 | 160 | 130
雨水 | 防災調整池 | 18 | 7 | 12 | 30 | 30 | 18 | 28 | 19 | 25 | 48 | 36 | 7

## H31(R1)
新井総合施設㈱
2019年度 塩化物イオンの水質測定結果
（分析者：計量証明機関） | [12 empty] | 単位：mg/L
測定対象 | 測定箇所 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
地下水 | 観測井戸No.1 | 13 | 14 | 17 | 20 | 23 | 28 | 31 | 31 | 26 | 23 | 17 | 12
| 観測井戸No.1A（浅） | 14 | 12 | 11 | 250 | 220 | 14 | 20 | 420 | 280 | 140 | 49 | 12
| 観測井戸No.1B（深） | 110 | 100 | 69 | 41 | 37 | 33 | 27 | 76 | 81 | 120 | 130 | 120
観測井戸No.2 | bar: 4月 to 単位：mg/L 3月
| 観測井戸No.3 | 12 | 13 | 10 | 8 | 8 | 9 | 7 | 10 | 9 | 10 | 8 | 9
| 観測井戸No.3A | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13
| 観測井戸No.3B | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 | 8 | 9 | 8 | 10 | 8 | 8
| 観測井戸No.3揚水井戸 | 11 | 12 | 11 | 10 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー
| 観測井戸No.4 | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 | 18 | 19 | 21 | 21 | 21 | 20 | 16
| 観測井戸No.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 12 | 13
| 飲用井戸原水 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
| 第１期地下水集水設備 | 71 | 83 | 82 | 77 | 74 | 72 | 64 | 59 | 59 | 63 | 68 | 67
| 第２期地下水集水設備 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 6 | 8 | 8 | 16 | 29 | 21
処理前水 | 自然流下水（塩ビ管） | 2900 | 2600 | 3100 | 2400 | 2700 | 3000 | 2800 | 2400 | 2500 | 2800 | 2600 | 2800
| 第１期浸出水 | 5300 | 4700 | 5300 | 3900 | 4000 | 5000 | 5100 | 4300 | 4300 | 3500 | 4500 | 4600
| 第２期浸出水 | 3800 | 3500 | 3500 | 3100 | 3100 | 3400 | 3200 | 3400 | 3500 | 4300 | 4600 | 6200
処理後水 | 合流放流槽 | 96 | 97 | 150 | 410 | 460 | 700 | 730 | 630 | 540 | 530 | 290 | 190
雨水 | 防災調整池 | 7 | 18 | 15 | 6 | 11 | 29 | 21 | 26 | 17 | 20 | 28 | 13

## R2
新井総合施設㈱
2020年度 塩化物イオンの水質測定結果
（分析者：計量証明機関） | [12 empty] | 単位：mg/L
測定対象 | 測定箇所 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
地下水 | 観測井戸No.1 | 5月: 13; 8月: 13; 11月: 21; 2月: 14
| 観測井戸No.1A（浅） | 5月: 13; 8月: 430; 11月: 23; 2月: 16
| 観測井戸No.1B（深） | 5月: 130; 8月: 61; 11月: 86; 2月: 130
観測井戸No.2 | bar: 5月; 8月; 11月; 2月
| 観測井戸No.3 | 5月: 13; 8月: 9; 11月: 12; 2月: 13
| 観測井戸No.3A | 5月: 13; 8月: 13; 11月: 13; 2月: 13
| 観測井戸No.3B | 5月: 9; 8月: 10; 11月: 9; 2月: 9
観測井戸No.3揚水井戸 | bar: 5月; 8月; 11月; 2月
| 観測井戸No.4 | 5月: 23; 8月: 17; 11月: 18; 2月: 13
| 観測井戸No.5 | 5月: 13; 8月: 13; 11月: 28; 2月: 29
| 飲用井戸原水 | 5月: 7; 8月: 7; 11月: 7; 2月: ー
| 第１期地下水集水設備 | 5月: 67; 8月: 70; 11月: 48; 2月: 43
| 第２期地下水集水設備 | 5月: 17; 8月: 14; 11月: 16; 2月: 15
処理前水 | 自然流下水（塩ビ管） | 5月: 2800; 8月: 2500; 11月: 2700; 2月: 2800
| 第１期浸出水 | 5月: 4700; 8月: 4100; 11月: 4700; 2月: 4500
| 第２期浸出水 | 5月: 3900; 8月: 3800; 11月: 3900; 2月: 4600
| 第３－１浸出水 | 5月: ー; 8月: ー; 11月: ー; 2月: 890
処理後水 | 合流放流槽 | 5月: 700; 8月: 750; 11月: 570; 2月: 320
雨水 | 防災調整池 | 5月: 13; 8月: 36; 11月: 45; 2月: 14
新井総合施設㈱
【参考値】2020年度 塩化物イオンの水質測定結果
（分析者：千葉県環境研究センター） |  | 単位：mg/L 3月: 単位：mg/L
測定対象 | 測定箇所 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
地下水 | 観測井戸No.1 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 17 | 21 | 21 | 18 | 14 | 13
| 観測井戸No.1A（浅） | 16 | 24 | 11 | 330 | 450 | 77 | 31 | 20 | 21 | 19 | 15 | 15
| 観測井戸No.1B（深） | 130 | 130 | 97 | 62 | 64 | 58 | 61 | 88 | 110 | 140 | 170 | 170
観測井戸No.2 | bar: 4月 to 単位：mg/L 3月
| 観測井戸No.3 | 11 | 13 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13
| 観測井戸No.3A | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
| 観測井戸No.3B | 9 | 10 | 10 | 10 | 20 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10
| 観測井戸No.4 | 16 | 23 | 22 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 14 | 13 | 14
| 観測井戸No.5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 17 | 21 | 28 | 31 | 34 | 30 | 28
| 飲用井戸原水 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | ー | ー | ー
| 第１期地下水集水設備 | 65 | 68 | 71 | 73 | 74 | 65 | 71 | 47 | 70 | 68 | 44 | 45
| 第２期地下水集水設備 | 19 | 18 | 17 | 15 | 17 | 15 | 20 | 16 | 17 | 17 | 15 | 15
処理前水 | 自然流下水（塩ビ管） | 2400 | 2900 | 3000 | 2200 | 2500 | 3000 | 2800 | 2800 | 2900 | 2500 | 3000 | 2500
| 第１期浸出水 | 4300 | 4600 | 4700 | 3700 | 4000 | 4700 | 4300 | 4700 | 5000 | 5400 | 4900 | 3700
| 第２期浸出水 | 3600 | 4800 | 4100 | 3800 | 3700 | 3900 | 3700 | 4000 | 3900 | 4000 | 5000 | 4200
処理後水 | 合流放流槽 | 820 | 750 | 660 | 620 | 760 | 300 | 510 | 580 | 410 | 370 | 310 | 400
雨水 | 防災調整池 | 38 | 13 | 21 | 18 | 39 | 14 | 130 | 44 | 54 | 53 | 14 | 84

## R3
新井総合施設㈱
2021年度 塩化物イオンの水質測定結果
（分析者：計量証明機関） | [12 empty] | 単位：mg/L
測定対象 | 測定箇所 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
地下水 | 観測井戸No.1 | 16 | 27 | 29 | 34 | 43 | 47 | 52 | 68 | 70 | 65 | 57 | 54
| 観測井戸No.1A（浅） | 22 | 66 | 94 | 140 | 71 | 85 | 57 | 94 | 81 | 52 | 48 | 47
| 観測井戸No.1B（深） | 140 | 77 | 70 | 58 | 42 | 37 | 37 | 41 | 44 | 70 | 79 | 77
観測井戸No.2 | bar: 4月 to 単位：mg/L 3月
| 観測井戸No.3 | 13 | 14 | 14 | 13 | 10 | 8 | 7 | 10 | 11 | 13 | 12 | 12
| 観測井戸No.3A | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
| 観測井戸No.3B | 9 | 11 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 11 | 9 | 9 | 8 | 9
| 観測井戸No.4 | 15 | 18 | 20 | 22 | 24 | 22 | 19 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14
| 観測井戸No.5 | 23 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14
| 飲用井戸原水 | ー | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
| 第１期地下水集水設備 | 41 | 44 | 43 | 39 | 55 | 55 | 66 | 49 | 47 | 48 | 46 | 47
| 第２期地下水集水設備 | 15 | 16 | 16 | 14 | 17 | 17 | 24 | 21 | 20 | 17 | 18 | 16
処理前水 | 自然流下水（塩ビ管） | 2600 | 2600 | 2500 | 1800 | 2100 | 2200 | 2000 | 2400 | 2500 | 2800 | 1800 | 2900
| 第１期浸出水 | 4000 | 3900 | 3900 | 2300 | 3700 | 3200 | 3400 | 4300 | 3900 | 5400 | 4000 | 5600
| 第２期浸出水 | 3400 | 3400 | 3200 | 4100 | 3300 | 3300 | 2700 | 1100 | 2800 | 3000 | 3500 | 4400
| 第３－１浸出水 | 4400 | 3700 | 4400 | 2200 | 5200 | 2300 | 6300 | 7400 | 7200 | 7800 | 3700 | 7700
処理後水 | 合流放流槽 | 580 | 590 | 640 | 740 | 740 | 730 | 320 | 300 | 780 | 700 | 730 | 860
雨水 | 防災調整池 | 42 | 37 | 41 | <5 | 30 | 35 | 50 | 61 | 49 | 74 | 11 | 75

## R4
新井総合施設㈱
2022年度 塩化物イオンの水質測定結果
（分析者：計量証明機関） | [12 empty] | 単位：mg/L
測定対象 | 測定箇所 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
地下水 | 観測井戸No.1 | 77 | 80 | 93 | 140 | 170 | 270 | 330 | 460 | 480 | 480 | 510 | 380
| 観測井戸No.1A（浅） | 39 | 26 | 65 | 50 | 53 | 50 | 33 | 81 | 80 | 75 | 81 | 69
| 観測井戸No.1B（深） | 75 | 59 | 37 | 25 | 34 | 32 | 34 | 50 | 78 | 97 | 98 | 82
観測井戸No.2 | bar: 4月 to 単位：mg/L 3月
| 観測井戸No.3 | 10 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 12 | 11
| 観測井戸No.3A | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 17 | 15
| 観測井戸No.3B | 10 | 11 | 8 | 13 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 10
| 観測井戸No.4 | 15 | 15 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 15 | 14 | 16 | 15
| 観測井戸No.5 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 17 | 18 | 16
| 飲用井戸原水 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6
| 第１期地下水集水設備 | 38 | 42 | 49 | 41 | 42 | 40 | 44 | 41 | 42 | 40 | 42 | 36
| 第２期地下水集水設備 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13
処理前水 | 自然流下水（塩ビ管） | 2200 | 2200 | 2200 | 2600 | 2500 | 2400 | 2300 | 2300 | 2600 | 2800 | 3300 | 2900
| 第１期浸出水 | 4400 | 3300 | 3300 | 5900 | 4300 | 4200 | 3400 | 3400 | 5000 | 5700 | 7000 | 5200
| 第２期浸出水 | 3700 | 3700 | 3200 | 3400 | 3000 | 2600 | 2600 | 1700 | 2600 | 2900 | 3100 | 2700
| 第３－１浸出水 | 4700 | 6000 | 3900 | 8700 | 8700 | 8100 | 9500 | 4400 | 9400 | 8600 | 9600 | 9600
処理後水 | 合流放流槽 | 390 | 470 | 800 | 520 | 770 | 400 | 330 | 410 | 1100 | 1300 | 1100 | 1300
雨水 | 防災調整池 | 6 | 42 | 20 | 49 | 26 | 25 | 47 | 18 | 47 | 31 | 110 | 25

## R5
新井総合施設㈱
2023年度 塩化物イオンの水質測定結果
（分析者：計量証明機関） | [12 empty] | 単位：mg/L
測定対象 | 測定箇所 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
地下水 | 観測井戸No.1 | 300 | 260 | 200 | 180 | 220 | 93 | 220 | 210 | 180 | 200 | 140 | 110
| 観測井戸No.1A（浅） | 61 | 30 | 23 | 19 | 22 | 10 | 53 | 61 | 43 | 50 | 44 | 43
| 観測井戸No.1B（深） | 66 | 45 | 29 | 25 | 23 | 23 | 24 | 27 | 31 | 35 | 40 | 47
観測井戸No.2 | bar: 4月 to 単位：mg/L 3月
| 観測井戸No.3 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9
| 観測井戸No.3A | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 13 | 15 | 13 | 13
| 観測井戸No.3B | 18 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7
| 観測井戸No.4 | 14 | 12 | 13 | 15 | 17 | 17 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12
| 観測井戸No.5 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | ー | 15 | 15
| 飲用井戸原水 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6
| 第１期地下水集水設備 | 43 | 170 | 53 | 47 | 43 | 47 | 46 | 93 | 58 | 53 | 39 | 44
| 第２期地下水集水設備 | 13 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 15 | 15 | 13 | 13 | 12 | 11
処理前水 | 自然流下水（塩ビ管） | 2700 | 2600 | 2400 | 2800 | 3200 | 2400 | 2700 | 2800 | 3100 | 3400 | 3300 | 1800
| 第１期浸出水 | 4500 | 5100 | 4200 | 4700 | 5200 | 3700 | 4000 | 4800 | 4300 | 5000 | 5100 | 1700
| 第２期浸出水 | 2500 | 2100 | 2200 | 2300 | 2600 | 2300 | 2300 | 2400 | 2400 | 2800 | 2600 | 2300
| 第３－１浸出水 | 9300 | 3500 | 7300 | 10000 | 10000 | 3400 | 8600 | 9700 | 6700 | 10000 | 8500 | 4300
| 第３－２浸出水 | 2300 | 1900 | 2800 | 3700 | 4800 | 6000 | 5000 | 3800 | 5000 | 6600 | 6300 | 2200
処理後水 | 合流放流槽 | 1100 | 1100 | 1300 | 1400 | 920 | 430 | 1300 | 1100 | 1200 | 950 | 1300 | 1400
雨水 | 防災調整池 | 26 | 32 | 30 | 21 | 34 | 11 | 10 | 30 | 10 | 10 | 8 | 20