様式Ｄ３－１

貯蔵施設の位置、構造等に関する事項

| 販売所名 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 販売所所在地 | 〒 |  |  |
| 販売登録番号 |  | 連絡先電話番号 |  |

| 貯蔵施設の概要 |  |
| --- | --- |
| 貯蔵施設所在地 |  |
| 貯蔵量 | 最大 キログラム |
|  | 【貯蔵量の算定根拠を記載】 |
| 貯蔵施設面積 | 芯々 ㎡ （内法 ㎡） ～小数点第2位まで記入のこと |
| 販売所からの距離 | ｍ （販売所敷地の 内 ・ 外 ） |
| 管理者氏名 |  |
| 管理者不在の 場合の措置 |  |

備考　貯蔵施設の位置（他の施設との位置関係を含む。）及び構造並びに付近の状況を示す図面を添付すること。

様式Ｄ３－２

| 貯蔵施設（続き） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 構造及び 付帯設備 | 屋根 | 材質等： |
|  | 壁 | 材質： 1.鉄筋コンクリート 2.コンクリートブロック積 3.鋼板製障壁 4.その他（ ） 厚さ： cm 高さ： cm（うち臥梁部分 cm） 配筋：直径 mm（隅部 mm） 間隔ﾀﾃ cm×ﾖｺ cm ブロック積の場合：空洞部分の措置（ ） 鋼板製障壁の場合：鋼板の補強方法（ ） |
|  | 扉 | 1.鋼板製障壁扉 2.鋼板製甲種防火戸 3.その他（ ） |
|  |  | 扉寸法 幅 cm×高さ cm×厚さ cm 補強材寸法 ﾀﾃ cm×ﾖｺ cm 補強間隔 ﾀﾃ cm×ﾖｺ cm |
|  | 床 | 1.平滑なコンクリート造り 2.その他（ ） |
|  | 換気設備 | 1.換気口 2.その他（ ） |
|  |  | 換気口の設置位置： ～下部換気口の大きさ、数:ﾀﾃ cm×ﾖｺ cm× ヶ所 ＝ cm２ （必要最小面積: cm２） |
|  | 転倒転落防止設備 | 1.チェーン掛け 2.その他（ ） |
|  | 消火設備 | 粉末消火器等（能力単位 A- 、B- 、C ） 本 |
|  | 警戒標識 | 「ＬＰガス貯蔵施設」・「火気厳禁」・「立入禁止」 「燃」・その他（ ） |

（備考）この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

様式Ｄ３－３　貯蔵施設（1/1）

貯蔵施設の技術上の基準に対応する事項

| 規則52条 |  | 項 目 | 対応事項 | 該当の 有 無 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1項 |  | （規則14条の基準を準用） |  |  |  |
|  | 1号 | 貯蔵施設明示、警戒標掲示 |  |  |  |
|  | 2号 | 保安距離の確保 |  |  | 付近図 |
|  | 3号 | 障壁 |  |  | 図面 |
|  | 4号 | 屋根 |  |  | 図面 |
|  | 5号 | 滞留防止構造 |  |  | 図面 |
|  | 6号 | 消火設備 | 消火器能力 、 設置数 個 |  |  |

販売の方法の基準に対応する事項（貯蔵施設関係）

| 規則16条 | 項 目 | 対応事項 | 該当の 有 無 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5号 | 充てん容器等の区分 |  |  |  |
| 6号 | 作業に必要な物以外の物を置かない措置 |  |  |  |
| 7号 | 周囲2m以内に火気等を置かない措置 |  |  |  |
| 8号 | 常に40℃以下に保つ措置 |  |  |  |
| 9号 | 転落転倒等防止措置 |  |  |  |
| 10号 | 携帯電燈以外立入禁止 |  |  |  |