## Sheet1
| 第１７表 | 特定建築物における環境衛生
[14 empty] | 都道府県名 |  | 千葉県
平成22年度分
|  |  |  | 興行場 | 百貨店 | 店舗 | 事務所 | 学校 | 旅館 | その他
|  |  |  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7)
| 特定建築物施設数（年度末現在） |  | (01) | 57 | 173 | 289 | 457 | 124 | 171 | 130
| 管理技術者選任建築物数（年度末現在） |  | (02) | 57 | 172 | 287 | 451 | 121 | 168 | 129
立ち入り検査等回数 |  | 報告徴収 | (03) | bar: (1) to (7)
|  | 立入検査 | (04) | 37 | 73 | 155 | 161 | 42 | 132 | 32
| 説明又は資料の要求 |  | (05) | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 3
処 分 件 数 （年 度 中） |  | 改善命令 | (06) | bar: (1) to (7)
|  | 使用停止・使用制限 | (07) | bar: (1) to (7)
| 改善の勧告 |  | (08) | bar: (1) to (7)
|  |  |  | (1): 興行場; (3): 百貨店; (5): 店舗; (7): 事務所 |  | 学校 |  | 旅館 |  | その他
空気環境・空気調和の調整 |  |  |  | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数
|  |  |  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14)
| 空気環境の測定実施((07)を除く) |  | (06) | 37 | - | 69 | 2 | 148 | 10 | 154 | 1 | 37 | 1 | 121 | 4 | 26 | -
| ホルムアルデヒド量の測定実施 |  | (07) | 1 | - | 4 | 1 | 22 | 1 | 6 | - | 1 | - | 37 | - | 3 | -
| 浮遊粉じんの量 |  | (08) | 36 | - | 68 | 4 | 143 | 1 | 153 | 3 | 36 | 1 | 117 | 1 | 26 | 1
| 一酸化炭素の含有率 |  | (09) | 37 | - | 68 | 1 | 143 | 1 | 153 | - | 36 | - | 119 | 1 | 26 | -
| 二酸化炭素の含有率 |  | (10) | 37 | 2 | 68 | 15 | 143 | 9 | 153 | 32 | 36 | 9 | 119 | 6 | 26 | 4
| 温 度 |  | (11) | 37 | - | 68 | 14 | 143 | 16 | 153 | 9 | 36 | 4 | 118 | 10 | 26 | 3
| 相対湿度 |  | (12) | 35 | 14 | 67 | 31 | 135 | 65 | 152 | 65 | 36 | 12 | 117 | 53 | 25 | 9
| 気流 |  | (13) | 35 | - | 68 | - | 124 | - | 148 | - | 32 | - | 115 | 1 | 23 | -
| ホルムアルデヒド量 |  | (14) | - | - | 1 | - | 4 | - | 3 | - | - | - | 19 | - | 1 | -
| 冷却塔への供給水に必要な措置 |  | (15) | 9 | - | 52 | 1 | 32 | 1 | 25 | - | 18 | 1 | 81 | 3 | 11 | -
| 加湿装置への供給水に必要な措置 |  | (16) | 28 | - | 32 | 1 | 45 | - | 126 | - | 22 | - | 78 | 1 | 15 | -
| 冷却塔、冷却水の汚れ点検（１月以内ごと） |  | (17) | 9 | - | 52 | 1 | 31 | 4 | 24 | - | 20 | 1 | 77 | 7 | 10 | -
| 冷却塔、冷却水の水管清掃（１年以内ごと） |  | (18) | 9 | - | 52 | 4 | 31 | 1 | 24 | 1 | 20 | - | 77 | 11 | 10 | 2
| 加湿装置の汚れ点検（１月以内ごと） |  | (19) | 27 | - | 28 | 2 | 44 | 10 | 126 | 22 | 21 | - | 76 | 3 | 15 | -
| 加湿装置の清掃（１年以内ごと） |  | (20) | 27 | - | 28 | 6 | 45 | 10 | 117 | 19 | 20 | - | 76 | 8 | 14 | 3
| 排水受けの汚れ、閉塞の状況点検 |  | (21) | 32 | 2 | 54 | 5 | 83 | 12 | 139 | 27 | 30 | 3 | 100 | 18 | 18 | 1
|  |  |  | 興行場 |  | 百貨店 |  | 店舗 |  | 事務所 |  | 学校 |  | 旅館 |  | その他
飲料水の管理 |  |  |  | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数
|  |  |  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14)
| 遊離残留塩素の含有率の検査実施((24)を除く) |  | (22) | 36 | - | 68 | 3 | 132 | 3 | 148 | 6 | 39 | 2 | 126 | 8 | 27 | 1
| 遊離残留塩素の含有率((25を除く) |  | (23) | 34 | - | 59 | 1 | 114 | 1 | 139 | 2 | 33 | - | 111 | 5 | 20 | -
| 中央式給湯設備における 給湯水の遊離残留塩素含有率の検査実施 |  | (24) | 2 | 1 | 12 | - | 41 | 7 | 17 | - | 8 | 2 | 87 | 6 | 7 | 1
| 中央式給湯設備における 給湯水の遊離残留塩素含有率 |  | (25) | 1 | - | 12 | - | 35 | 2 | 17 | 2 | 6 | 1 | 81 | 9 | 6 | 1
| 水質検査実施((22)、(24)、(28)を除く) |  | (26) | 35 | - | 66 | 4 | 110 | 9 | 145 | 8 | 36 | 2 | 117 | 11 | 21 | 5
| 水質基準((23)、(25)、(29)を除く) |  | (27) | 35 | - | 61 | - | 107 | 3 | 139 | - | 34 | 1 | 108 | 1 | 19 | -
| 中央式給湯設備における 給湯水質検査実施((24)を除く) |  | (28) | 3 | 1 | 13 | - | 59 | 19 | 31 | 3 | 10 | 2 | 105 | 29 | 7 | 1
| 中央式給湯設備における 給湯水質基準((25)を除く) |  | (29) | 2 | - | 13 | - | 48 | 1 | 30 | 1 | 8 | 1 | 89 | 3 | 6 | 1
| 貯水槽の清掃((31)を除く) |  | (30) | 37 | - | 66 | 2 | 110 | 2 | 148 | - | 32 | - | 118 | 5 | 25 | 1
| 貯湯槽の清掃 |  | (31) | 5 | 1 | 9 | 1 | 58 | 15 | 31 | - | 8 | 1 | 103 | 21 | 7 | 3
|  |  |  | 興行場 |  | 百貨店 |  | 店舗 |  | 事務所 |  | 学校 |  | 旅館 |  | その他
雑用水の管理 |  |  |  | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数
|  |  |  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14)
| 遊離残留塩素の含有率の検査実施 |  | (32) | 18 | - | 9 | - | 14 | - | 25 | - | 13 | 1 | 21 | 3 | 5 | 1
| 遊離残留塩素の含有率 |  | (33) | 18 | - | 9 | 1 | 14 | - | 25 | - | 13 | 1 | 18 | - | 4 | -
| 雑用水の水槽点検 |  | (34) | 17 | - | 13 | - | 16 | 1 | 28 | 2 | 12 | - | 20 | 1 | 5 | 2
| 水質検査実施 |  | (35) | 17 | - | 9 | 1 | 15 | - | 25 | 1 | 11 | - | 20 | 1 | 5 | 1
| ｐＨ値 |  | (36) | 17 | - | 8 | - | 14 | - | 24 | 1 | 10 | - | 19 | - | 4 | -
| 臭気 |  | (37) | 17 | - | 8 | - | 14 | - | 24 | - | 10 | - | 20 | - | 4 | -
| 外観 |  | (38) | 17 | - | 8 | - | 14 | - | 24 | - | 10 | - | 20 | - | 4 | -
| 大腸菌 |  | (39) | 17 | - | 7 | - | 15 | - | 23 | - | 11 | 1 | 19 | 1 | 3 | -
| 濁度 |  | (40) | 17 | - | 5 | - | 15 | - | 16 | - | 8 | - | 18 | - | 3 | 1
|  |  |  | 興行場 |  | 百貨店 |  | 店舗 |  | 事務所 |  | 学校 |  | 旅館 |  | その他
その他 |  |  |  | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数
|  |  |  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14)
| 排水設備の清掃 |  | (41) | 32 | 1 | 67 | 2 | 97 | 14 | 102 | 11 | 23 | 2 | 106 | 14 | 19 | 2
| 大掃除 |  | (42) | 37 | 4 | 70 | 5 | 147 | 23 | 152 | 8 | 37 | 1 | 121 | 7 | 26 | 3
| ねずみ等の防除 |  | (43) | 37 | - | 70 | 2 | 148 | 19 | 151 | 5 | 37 | 3 | 120 | 11 | 26 | 1
| 帳簿書類の備付け |  | (44) | 37 | 1 | 70 | 9 | 149 | 14 | 152 | 6 | 37 | 1 | 120 | 12 | 28 | 1