## 平成12年度
平成12年度 射撃場表流水水質検査結果（鉛）
（単位：mg/l)
採水年月日 | 西沢区 敷地境界 | 北沢区 敷地境界 | 北沢区 沈砂池上 | 北沢区 沈砂池下 | 堀込橋 | 加茂橋 | 境橋 | 北崎橋
2000-06-07 | --- | 0.001 | 0.042 | 0.002 | < 0.001 | --- | --- | ---
2000-06-21 | --- | --- | 0.11 | 0.004 | --- | --- | --- | ---
2000-07-05 | --- | 0.004 | 0.046 | 0.006 | < 0.001 | --- | --- | ---
2000-07-19 | --- | 0.002 | 0.098 | 0.005 | --- | --- | --- | ---
2000-08-02 | --- | < 0.001 | 0.084 | 0.005 | < 0.001 | --- | --- | ---
2000-08-16 | --- | --- | 0.091 | 0.007 | --- | --- | --- | ---
2000-08-30 | --- | 0.004 | 0.16 | 0.006 | 0.002 | --- | --- | ---
2000-09-13 | --- | --- | 0.066 | 0.007 | --- | --- | --- | ---
2000-09-27 | 0.001 | 0.004 | 0.078 | 0.004 | < 0.001 | --- | --- | ---
2000-10-11 | --- | --- | 0.062 | 0.005 | --- | --- | --- | ---
2000-10-25 | --- | 0.004 | 0.064 | 0.006 | < 0.001 | --- | --- | ---
2000-11-08 | --- | --- | 0.069 | 0.005 | --- | --- | --- | ---
2000-11-22 | 0.002 | 0.003 | 0.045 | 0.004 | < 0.001 | --- | --- | ---
2000-12-06 | --- | --- | 0.12 | 0.006 | --- | --- | --- | ---
2000-12-20 | --- | 0.003 | 0.064 | 0.004 | 0.001 | --- | --- | ---
2001-01-10 | --- | --- | 0.12 | 0.027 | --- | --- | --- | ---
2001-01-24 | --- | 0.001 | 0.023 | 0.002 | < 0.001 | --- | --- | ---
2001-02-07 | --- | --- | 0.028 | 0.008 | --- | --- | --- | ---
2001-02-21 | < 0.001 | 0.001 | 0.032 | 0.002 | < 0.001 | --- | --- | ---
2001-03-07 | --- | --- | 0.03 | 0.003 | --- | --- | --- | ---
2001-03-21 | --- | 0.001 | 0.045 | 0.002 | 0.001 | --- | --- | ---

## 平成13年度
平成13年度 射撃場表流水水質検査結果（鉛）
（単位：mg/l)
採水年月日 | 西沢区 敷地境界 | 北沢区 敷地境界 | 北沢区 沈砂池上 | 北沢区 沈砂池下 | 堀込橋 | 加茂橋 | 境橋 | 北崎橋
2001-04-04 | --- | --- | 0.016 | 0.007 | --- | --- | --- | ---
2001-04-18 | --- | 0.001 | 0.077 | 0.003 | < 0.001 | --- | --- | ---
2001-05-02 | --- | --- | 0.046 | 0.003 | --- | --- | --- | ---
2001-05-16 | --- | 0.002 | 0.04 | 0.002 | < 0.001 | --- | --- | ---
2001-05-30 | --- | --- | 0.036 | 0.003 | --- | --- | --- | ---
2001-06-13 | --- | 0.002 | 0.064 | 0.003 | < 0.001 | --- | --- | ---
2001-06-27 | --- | --- | 0.13 | 0.003 | --- | --- | --- | ---
2001-07-11 | --- | 0.003 | 0.28 | 0.004 | 0.001 | --- | --- | ---
2001-07-25 | --- | 0.001 | 0.024 | 0.003 | < 0.001 | --- | --- | ---
2001-08-08 | --- | 0.001 | 0.018 | 0.003 | 0.001 | --- | --- | ---
2001-08-22 | 0.04 | 0.63 | 0.88 | 0.47 | 0.001 | --- | --- | ---
2001-09-05 | 0.002 | 0.003 | 0.083 | 0.003 | < 0.001 | --- | --- | ---
2001-09-19 | 0.004 | 0.006 | 0.086 | 0.005 | 0.003 | --- | --- | ---
2001-10-03 | 0.003 | 0.005 | 0.058 | 0.004 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.002
2001-10-17 | --- | 0.003 | 0.057 | 0.006 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001
2001-10-31 | 0.003 | 0.004 | 0.049 | 0.004 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002
2001-11-14 | 0.002 | 0.004 | 0.034 | 0.004 | 0.001 | 0.004 | < 0.001 | 0.001
2001-11-28 | 0.001 | 0.003 | 0.058 | 0.003 | 0.001 | < 0.001 | 0.001 | < 0.001
2001-12-12 | --- | 0.005 | 0.018 | 0.004 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001
2001-12-26 | --- | 0.001 | 0.013 | 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001
2002-01-09 | 0.002 | 0.005 | 0.011 | 0.003 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001
2002-01-23 | < 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001
2002-02-06 | 0.002 | 0.004 | 0.017 | 0.004 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001
2002-02-20 | 0.001 | 0.003 | 0.032 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.001
2002-03-06 | 0.013 | 0.026 | 0.1 | 0.029 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001
2002-03-20 | 0.003 | 0.003 | 0.074 | 0.006 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.003

## 平成14年度
平成14年度 射撃場表流水水質検査結果（鉛）
（単位：mg/l)
採水年月日 | 西沢区 敷地境界 | 北沢区 敷地境界 | 北沢区 沈砂池上 | 北沢区 沈砂池下 | 堀込橋 | 加茂橋 | 境橋 | 北崎橋
2002-04-03 | 0.003 | 0.007 | 0.028 | 0.008 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 0.002
2002-04-17 | 0.001 | 0.003 | 0.03 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | 0.004 | 0.001
2002-05-01 | 0.002 | 0.002 | 0.051 | 0.006 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001
2002-05-15 | 0.003 | 0.004 | 0.041 | 0.005 | 0.001 | 0.001 | < 0.001 | 0.001
2002-05-29 | 0.005 | 0.005 | 0.057 | 0.006 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001
2002-06-12 | 0.018 | 0.008 | 0.12 | 0.016 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001
2002-06-26 | 0.005 | 0.006 | 0.061 | 0.008 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002
2002-07-10 | 0.013 | 0.011 | 0.11 | 0.066 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001
2002-07-24 | --- | 0.001 | 0.085 | 0.015 | < 0.001 | < 0.001 | 0.002 | 0.001
2002-08-07 | --- | 0.001 | 0.099 | 0.007 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | < 0.001
2002-08-21 | 0.002 | 0.012 | 0.089 | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001
2002-09-04 | --- | 0.004 | 0.068 | 0.008 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001
2002-09-18 | 0.002 | 0.005 | 0.12 | 0.008 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001
2002-10-02 | 0.004 | 0.013 | 0.049 | 0.012 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001
2002-10-16 | 0.003 | 0.009 | 0.082 | 0.014 | < 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
2002-10-30 | 0.001 | 0.004 | 0.082 | 0.007 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001
2002-11-13 | < 0.001 | 0.004 | 0.048 | 0.006 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001
2002-11-27 | 0.001 | 0.003 | 0.089 | 0.006 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001
2002-12-11 | 0.001 | 0.003 | 0.015 | 0.004 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001
2002-12-25 | 0.001 | 0.002 | 0.021 | 0.005 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001
2003-01-08 | 0.001 | 0.002 | 0.012 | 0.005 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001
2003-01-22 | 0.002 | 0.003 | 0.018 | 0.004 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001
2003-02-05 | < 0.001 | 0.003 | 0.012 | 0.005 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001
2003-02-19 | 0.001 | 0.004 | 0.031 | 0.008 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001
2003-03-05 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.002 | < 0.001 | 0.001 | < 0.001 | 0.001
2003-03-19 | 0.001 | 0.001 | 0.015 | 0.003 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001
平成14年度 射撃場地下水水質検査結果（鉛）
（単位：mg/l)
採水年月日 | 西沢区１ | 西沢区２ | 北沢区中流 |  | 北沢区上流 |  | 東沢区 |  | フィールド
|  |  | 浅井戸 | 深井戸 | 浅井戸 | 深井戸 | 浅井戸 | 深井戸
2002-04-17 | 0.003 | 0.058 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
2002-05-01 | 0.001 | 0.082 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
2002-05-15 | 0.006 | 0.044 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
2002-05-29 | 0.016 | 0.016 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
2002-06-12 | 0.003 | 0.007 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
2002-06-26 | 0.009 | 0.018 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
2002-07-10 | 0.003 | 0.008 | 0.018 | 0.007 | 0.015 | 0.016 | 0.016 | 0.066 | 0.021
2002-07-24 | 0.004 | 0.02 | 0.016 | 0.007 | 0.016 | 0.013 | 0.023 | 0.041 | 0.023
2002-08-07 | 0.002 | 0.013 | 0.01 | 0.016 | 0.018 | 0.012 | 0.012 | 0.029 | 0.021
2002-08-21 | 0.003 | 0.008 | 0.011 | 0.009 | 0.021 | 0.012 | 0.007 | 0.027 | 0.015
2002-09-04 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.011 | 0.009
2002-09-18 | 0.003 | 0.006 | 0.004 | 0.009 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.011 | 0.013
2002-10-02 | 0.002 | 0.007 | 0.005 | 0.011 | 0.003 | 0.005 | 0.003 | 0.006 | 0.013
2002-10-16 | 0.002 | 0.007 | 0.005 | 0.014 | 0.003 | 0.005 | 0.002 | 0.005 | 0.008
2002-10-30 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.008 | 0.001 | 0.002 | < 0.001 | 0.003 | 0.009
2002-11-13 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.006 | 0.002 | 0.002 | < 0.001 | 0.003 | 0.019
2002-11-27 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.001 | 0.001 | < 0.001 | 0.003 | 0.02
2002-12-11 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.001 | 0.003 | 0.019
2002-12-25 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.02
2003-01-08 | 0.002 | < 0.001 | 0.006 | 0.005 | 0.001 | 0.002 | < 0.001 | 0.003 | 0.016
2003-01-22 | 0.002 | 0.001 | 0.006 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.006
2003-02-05 | < 0.001 | < 0.001 | 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | 0.005
2003-02-19 | 0.002 | < 0.001 | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.007
2003-03-05 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | 0.001 | 0.004
2003-03-19 | 0.001 | < 0.001 | 0.003 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002

## 平成15年度
平成15年度 射撃場表流水水質検査結果（鉛）
（単位：mg/l)
採水年月日 | 西沢区 敷地境界 | 北沢区 敷地境界 | 北沢区 沈砂池上 | 北沢区 沈砂池下 | 堀込橋 | 加茂橋 | 境橋 | 北崎橋
2003-04-02 | < 0.001 | 0.001 | 0.038 | 0.002 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001
2003-04-16 | < 0.001 | 0.002 | 0.017 | 0.001 | 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001
2003-04-30 | < 0.001 | 0.002 | 0.016 | 0.004 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001
2003-05-14 | 0.001 | 0.002 | 0.026 | 0.002 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001
2003-05-28 | 0.001 | 0.002 | 0.037 | 0.003 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001
2003-06-11 | 0.003 | 0.004 | 0.032 | 0.004 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001
2003-06-25 | 0.014 | 0.005 | 0.06 | 0.007 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001
2003-07-09 | 0.005 | 0.004 | 0.039 | 0.006 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001
2003-07-23 | 0.007 | 0.005 | 0.072 | 0.007 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001
2003-08-06 | 0.004 | 0.006 | 0.052 | 0.011 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001
2003-08-20 | 0.11 | 0.005 | 0.074 | 0.013 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001
2003-09-03 | 0.018 | 0.008 | 0.055 | 0.015 | < 0.001 | < 0.001 | 0.001 | < 0.001
2003-09-17 | 0.006 | 0.013 | 0.1 | 0.011 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001
2003-10-01 | 0.018 | 0.005 | 0.069 | 0.008 | 0.001 | 0.001 | < 0.001 | 0.001
2003-10-15 | 0.082 | 0.016 | 0.037 | 0.026 | 0.001 | < 0.001 | 0.002 | < 0.001
2003-10-29 | 0.044 | 0.02 | 0.11 | 0.026 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001
2003-11-12 | 0.054 | 0.014 | 0.079 | 0.017 | < 0.001 | < 0.001 | 0.001 | 0.001
2003-11-26 | 0.036 | 0.045 | 0.1 | 0.034 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002
2003-12-10 | 0.005 | --- | 0.1 | 0.017 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001
2003-12-24 | 0.003 | 0.004 | 0.037 | 0.014 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | 0.001
2004-01-07 | 0.002 | 0.008 | 0.056 | 0.024 | 0.002 | 0.002 | 0.006 | 0.001
2004-01-21 | 0.003 | 0.003 | 0.043 | 0.011 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001
2004-02-04 | 0.004 | 0.004 | 0.058 | 0.049 | < 0.001 | 0.002 | < 0.001 | < 0.001
2004-02-18 | 0.005 | 0.002 | 100 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001
2004-03-03 | 0.004 | 0.069 | 0.22 | 0.11 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001
2004-03-17 | 0.005 | 0.023 | 0.13 | 0.027 | 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | 0.003
2004-03-31 | 0.028 | 0.23 | 0.53 | 0.28 | 0.002 | < 0.001 | 0.001 | < 0.001
平成15年度 射撃場地下水水質検査結果（鉛）
（単位：mg/l)
採水年月日 | 西沢区１ | 西沢区２ | 北沢区中流 |  | 北沢区上流 |  | 東沢区 |  | フィールド
|  |  | 浅井戸 | 深井戸 | 浅井戸 | 深井戸 | 浅井戸 | 深井戸
2003-04-02 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | < 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.005
2003-04-16 | < 0.001 | 0.001 | 0.001 | < 0.001 | 0.001 | < 0.001 | 0.001 | < 0.001 | 0.003
2003-04-30 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | 0.006 | 0.004
2003-05-14 | < 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | < 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.005
2003-05-28 | < 0.001 | < 0.001 | 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.004
2003-06-11 | < 0.001 | 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | 0.001 | < 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.007
2003-06-25 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.013
2003-07-09 | < 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.004
2003-07-23 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.007
2003-08-06 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | < 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.001 | 0.001 | 0.008
2003-08-20 | 0.002 | 0.002 | < 0.001 | 0.001 | 0.001 | < 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.004
2003-09-03 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.005
2003-09-17 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.007 | 0.004
2003-10-01 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.004
2003-10-15 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.002
2003-10-29 | 0.02 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.003
2003-11-12 | < 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | < 0.001 | 0.002 | 0.003
2003-11-26 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | < 0.001 | 0.003 | 0.003
2003-12-10 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002
2003-12-24 | 0.005 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | 0.004 | 0.003 | 0.003
2004-01-07 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.001
2004-01-21 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.002 | 0.002
2004-02-04 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | < 0.001 | 0.004 | < 0.001 | < 0.001 | 0.001 | 0.001
2004-02-18 | 0.001 | < 0.001 | 0.004 | < 0.001 | < 0.001 | 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | 0.002
2004-03-03 | 0.001 | < 0.001 | 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | 0.001
2004-03-17 | 0.002 | 0.001 | 0.004 | < 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.003
2004-03-31 | 0.003 | < 0.001 | 0.006 | 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | 0.005 | < 0.001 | < 0.001

## 平成16年度
平成16年度 射撃場表流水水質検査結果（鉛）
. | [8 empty] | （単位：mg/l)
採水年月日 | 西沢区 敷地境界 | 北沢区 敷地境界 | 北沢区 沈砂池上 | 北沢区 沈砂池下 | 東沢区 最終 沈殿池 出口 | 堀込橋 | 加茂橋 | 境橋 | 北崎橋
2004-04-14 | 0.003 | 0.007 | 0.025 | 0.007 | --- | < 0.001 | < 0.001 | 0.001 | < 0.001
2004-04-28 | 0.001 | 0.012 | 0.054 | 0.025 | --- | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001
2004-05-12 | < 0.001 | 0.005 | 0.028 | 0.007 | --- | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001
2004-05-26 | 0.001 | 0.012 | 0.022 | 0.009 | --- | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001
2004-06-09 | 0.008 | 0.013 | 0.026 | 0.019 | --- | 0.001 | 0.001 | < 0.001 | < 0.001
2004-06-23 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | 0.014 | --- | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001
2004-07-07 | --- | 0.002 | 0.023 | 0.006 | --- | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001
2004-07-21 | --- | 0.003 | 0.012 | 0.01 | --- | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001
2004-08-04 | --- | 0.003 | 0.035 | 0.005 | --- | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001
2004-08-23 | --- | 0.001 | 0.009 | 0.003 | --- | < 0.001 | < 0.001 | 0.001 | < 0.001
2004-09-01 | --- | 0.006 | 0.007 | 0.008 | --- | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001
2004-09-15 | < 0.001 | 0.003 | 0.014 | 0.019 | --- | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001
2004-09-29 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001
2004-10-13 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001
2004-10-27 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001
2004-11-10 | < 0.001 | --- | --- | --- | --- | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001
2004-11-24 | --- | --- | 0.004 | --- | --- | 0.001 | < 0.001 | 0.003 | 0.001
2004-11-30 | 0.001 | 0.001 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
2004-12-08 | 0.007 | 0.003 | 0.004 | --- | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001
2004-12-22 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001
2005-01-13 | 0.004 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001
2005-01-19 | --- | 0.002 | 0.002 | 0.002 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001
2005-02-02 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | 0.001
2005-02-16 | 0.002 | 0.002 | 0.023 | 0.002 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | 0.002 | < 0.001
2005-03-02 | 0.005 | < 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001
2005-03-16 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | 0.001
2005-03-29 | < 0.001 | 0.006 | 0.003 | 0.004 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | 0.001
平成16年度 射撃場地下水水質検査結果（鉛）
（単位：mg/l)
採水年月日 | 西沢区１ | 西沢区２ | 北沢区中流 |  | 北沢区上流 |  | 東沢区 |  | フィールド
|  |  | 浅井戸 | 深井戸 | 浅井戸 | 深井戸 | 浅井戸 | 深井戸
2004-04-14 | 0.001 | < 0.001 | 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | 0.001
2004-04-28 | 0.001 | < 0.001 | 0.001 | < 0.001 | 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | 0.001 | 0.001
2004-05-12 | < 0.001 | < 0.001 | 0.001 | < 0.001 | 0.001 | 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | 0.001
2004-05-26 | 0.005 | 0.001 | 0.003 | < 0.001 | 0.003 | < 0.001 | 0.006 | 0.004 | 0.003
2004-06-09 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.004 | 0.002 | 0.002
2004-06-23 | < 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.002
2004-07-07 | 0.002 | < 0.001 | 0.001 | < 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001
2004-07-21 | 0.001 | < 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
2004-08-04 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | 0.001 | < 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.001
2004-08-23 | 0.002 | 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001
2004-09-01 | 0.002 | < 0.001 | 0.002 | < 0.001 | 0.002 | 0.001 | < 0.001 | 0.001 | < 0.001
2004-09-15 | < 0.001 | 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | 0.001 | < 0.001 | --- | 0.001 | 0.003
2004-09-29 | < 0.001 | 0.001 | 0.001 | < 0.001 | 0.001 | < 0.001 | 0.002 | 0.002 | < 0.001
2004-10-27 | < 0.001 | 0.002 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | 0.001 | < 0.001 | 0.003 | 0.004
2004-11-10 | 0.001 | < 0.001 | 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.001
2004-11-24 | < 0.001 | 0.002 | < 0.001 | 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.001
2004-12-08 | < 0.001 | 0.001 | < 0.001 | 0.002 | < 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.004
2004-12-22 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
2005-01-13 | 0.001 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | < 0.001 | < 0.001 | 0.002 | < 0.001 | 0.007
2005-01-19 | < 0.001 | 0.002 | 0.002 | < 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | < 0.001 | 0.002
2005-02-02 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001
2005-02-16 | 0.001 | 0.002 | --- | 0.002 | < 0.001 | < 0.001 | 0.001 | < 0.001 | 0.017
2005-03-02 | 0.001 | 0.004 | 0.009 | 0.001 | 0.001 | < 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.001
2005-03-16 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | < 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.006 | 0.002
2005-03-29 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | < 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002

## 平成17年度
平成17年度 射撃場表流水水質検査結果（鉛）
採水年月日 | 西沢区 敷地境界 | 北沢区 敷地境界 | 北沢区 沈砂池上 | 北沢区 沈砂池下 | 東沢区 最終 沈殿池 出口 | 堀込橋 | 加茂橋 | 境橋 | 北崎橋
2005-04-13 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | 0.001 | 0.002
2005-04-27 | 0.001 | 0.002 | 0.007 | 0.004 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.002 | < 0.001
2005-05-11 | 0.002 | 0.006 | 0.004 | 0.003 | < 0.001 | 0.001 | 0.001 | < 0.001 | < 0.001
2005-05-25 | < 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001
2005-06-08 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001
2005-06-30 | 0.005 | 0.018 | 0.012 | 0.022 | 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001
2005-07-06 | < 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001
2005-07-20 | < 0.001 | < 0.001 | 0.002 | 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001
2005-08-03 | < 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001
2005-08-17 | < 0.001 | < 0.001 | 0.007 | 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001
2005-08-31 | < 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001
2005-09-14 | < 0.001 | < 0.001 | 0.001 | 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001
2005-09-28 | < 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001
2005-10-12 | < 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001
2005-10-26 | < 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001
2005-11-09 | < 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001
2005-11-24 | < 0.001 | 0.001 | 0.002 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001
2005-12-07 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001
2005-12-21 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001
2006-01-11 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001
2006-01-31 | < 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001
2006-02-08 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001
2006-02-22 | < 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001
2006-03-01 | < 0.001 | 0.001 | 0.019 | 0.002 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001
2006-03-15 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001
2006-03-29 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001
平成17年度 射撃場地下水水質検査結果（鉛）
（単位：mg/l)
採水年月日 | 西沢区１ | 西沢区２ | 北沢区中流 |  | 北沢区上流 |  | 東沢区 |  | フィールド | 防音堤下
|  |  | 浅井戸 | 深井戸 | 浅井戸 | 深井戸 | 浅井戸 | 深井戸
2005-04-13 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | < 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.005
2005-04-27 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | < 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.007
2005-05-11 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | < 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | 0.006
2005-05-25 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.023 | < 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002
2005-06-08 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | 0.004 | < 0.001
2005-06-30 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.006
2005-07-06 | 0.001 | < 0.001 | 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | < 0.001
2005-07-20 | 0.002 | < 0.001 | 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | < 0.001
2005-08-03 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | 0.001 | < 0.001 | 0.002 | < 0.001
2005-08-17 | < 0.001 | < 0.001 | 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | 0.001 | < 0.001 | 0.001 | 0.002 | < 0.001
2005-08-31 | < 0.001 | 0.002 | < 0.001 | < 0.001 | 0.001 | < 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | 0.003
2005-09-14 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | < 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.001 | 0.001
2005-09-28 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | < 0.001 | < 0.001
2005-10-12 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.001
2005-10-26 | < 0.001 | 0.001 | 0.002 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001
2005-11-09 | < 0.001 | 0.001 | 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | < 0.001
2005-11-24 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | < 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.003
2005-12-07 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001
2005-12-21 | < 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | 0.001 | 0.002 | < 0.001 | < 0.001
2006-01-11 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001
2006-01-31 | 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001
2006-02-08 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001
2006-02-22 | 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001
2006-03-01 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001
2006-03-15 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | 0.001 | < 0.001 | 0.001
2006-03-29 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | 0.001

## 平成18年度
平成18年度 射撃場表流水水質検査結果（鉛）
[6 empty] | 3 | 2 | 4 | （単位：mg/l)
採水年月日 | 北沢区 沈砂池上 | 北沢区 沈砂池下 | 北沢区 敷地境界 | 西沢区 敷地境界 | 東沢区 最終 沈殿池 出口 | 北崎橋 | 堀込橋 | 境橋 | 加茂橋
2006-04-12 | --- | --- | 0.019 | 0.002 | < 0.001 | --- | --- | --- | ---
2006-04-26 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | --- | --- | --- | ---
2006-05-10 | --- | --- | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | --- | --- | --- | ---
2006-05-24 | 0.002 | 0.002 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | --- | --- | --- | ---
2006-06-07 | --- | --- | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | --- | --- | --- | ---
2006-06-21 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001
2006-07-10 | --- | --- | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | --- | --- | --- | ---
2006-07-26 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | --- | --- | --- | ---
2006-08-02 | 0.004 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001
2006-08-15 | 0.006 | 0.002 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001
2006-08-30 | 0.001 | 0.002 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001
2006-09-13 | 0.006 | 0.002 | 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001
2006-09-29 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | < 0.001 | 0.002 | < 0.001 | < 0.001 | 0.002
2006-10-11 | 0.006 | 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001
2006-10-27 | < 0.001 | 0.001 | 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001
2006-11-22 | < 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001
2006-12-06 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | 0.002 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001
2006-12-21 | < 0.001 | 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 |  | < 0.001
2007-01-09 | 0.001 | --- | < 0.001 | --- | --- | < 0.001 | --- | --- |  | ---
2007-01-24 | < 0.001 | 0.001 | < 0.001 | --- | < 0.001 | < 0.001 | --- | --- |  | ---
2007-02-06 | < 0.001 | --- | < 0.001 | --- | --- | 0.001 | --- | --- |  | ---
2007-02-21 | < 0.001 | 0.001 | < 0.001 | --- | < 0.001 | < 0.001 | --- | --- |  | ---
2007-03-07 | < 0.001 | --- | < 0.001 | --- | --- | 0.001 | --- | --- |  | ---
2007-03-22 | < 0.001 | 0.002 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 |  | < 0.001
平成18年度 射撃場地下水水質検査結果（鉛）
（単位：mg/l)
採水年月日 | 西沢区１ | 西沢区２ | 北沢区中流 |  | 北沢区上流 |  | 東沢区 |  | 防音堤下 | フィールド
|  |  | 浅井戸 | 深井戸 | 浅井戸 | 深井戸 | 浅井戸 | 深井戸
2006-04-26 | 0.001 | 0.003 | < 0.001 | 0.001 | 0.001 | < 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.001
2006-05-24 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002
2006-06-21 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
2006-07-26 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | < 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.003
2006-08-02 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | 0.002
2006-08-15 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | < 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002
2006-08-30 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | < 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.004
2006-09-13 | 0.001 | 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | < 0.001 | 0.004
2006-09-29 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.004
2006-10-11 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | 0.002 | < 0.001
2006-10-27 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
2006-11-22 | < 0.001 | 0.001 | 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.001
2006-12-06 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | < 0.001 | < 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.002
2006-12-21 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.002
2007-01-24 | 0.002 | 0.007 | 0.007 | 0.003 | 0.001 | < 0.001 | 0.004 | < 0.001 | 0.002 | 0.001
2007-02-21 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | 0.001 | < 0.001 | 0.001 | 0.001
2007-03-22 | 0.013 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | 0.004 | 0.004 | 0.004

## 平成19年度
平成19年度 射撃場表流水水質検査結果（鉛）
[6 empty] | 3 | 2 | 4 | （単位：mg/l)
採水年月日 | 北沢区 沈砂池上 | 北沢区 沈砂池下 | 北沢区 敷地境界 | 西沢区 敷地境界 | 東沢区 最終 沈殿池 出口 | 北崎橋 | 堀込橋 | 境橋 | 加茂橋
2007-05-16 | --- | --- | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | --- | --- | --- | ---
2007-05-30 | 0.003 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | --- | --- | --- | ---
2007-06-13 | --- | --- | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | --- | --- | --- | ---
2007-06-27 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | --- | --- | --- | ---
2007-07-11 | --- | --- | 0.008 | < 0.001 | < 0.001 | --- | --- | --- | ---
2007-07-25 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | --- | --- | --- | ---
2007-08-08 | --- | --- | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | --- | --- | --- | ---
2007-08-22 | 0.002 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | --- | --- | --- | ---
2007-09-19 | 0.003 | 0.003 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001
2007-10-09 | --- | --- | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | --- | --- | --- | ---
2007-10-18 | --- | --- | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | --- | --- | --- | ---
2007-10-24 | 0.015 | 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | --- | --- | --- | ---
2007-11-14 | --- | --- | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | --- | --- | --- | ---
2007-11-21 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | --- | --- | --- | ---
2007-12-14 | < 0.001 | --- | --- | < 0.001 | < 0.001 | --- | --- | --- | ---
2007-12-19 | < 0.001 | 0.001 | 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | --- | --- | --- | ---
2008-01-09 | < 0.001 | --- | < 0.001 | --- | --- | < 0.001 | --- | --- | ---
2008-01-23 | < 0.001 | 0.021 | < 0.001 | --- | 0.002 | < 0.001 | --- | --- |  | ---
2008-02-06 | < 0.001 | --- | < 0.001 | --- | --- | < 0.001 | --- | --- |  | ---
2008-02-28 | < 0.001 | 0.001 | < 0.001 | --- | 0.001 | < 0.001 | --- | --- |  | ---
2008-03-05 | < 0.001 | --- | < 0.001 | --- | --- | < 0.001 | --- | --- |  | ---
2008-03-19 | < 0.001 | 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 |  | < 0.001
平成19年度 射撃場地下水水質検査結果（鉛）
（単位：mg/l)
採水年月日 | 西沢区１ | 西沢区２ | 北沢区中流 |  | 北沢区上流 |  | 東沢区 |  | 防音堤下 | フィールド
|  |  | 浅井戸 | 深井戸 | 浅井戸 | 深井戸 | 浅井戸 | 深井戸
2007-05-30 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | 0.001
2007-06-27 | 0.001 | < 0.001 | 0.003 | 0.002 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | 0.001 | 0.001
2007-07-25 | 0.001 | 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | 0.001 | < 0.001
2007-08-22 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | 0.002 | < 0.001
2007-09-19 | 0.001 | 0.005 | 0.004 | < 0.001 | 0.001 | 0.002 | < 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002
2007-10-24 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | 0.001 | < 0.001
2007-11-21 | 0.001 | 0.004 | 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | 0.001 | < 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
2007-12-19 | < 0.001 | 0.003 | 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | 0.001 | < 0.001 | 0.001
2008-01-23 | < 0.001 | 0.006 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | 0.001
2008-02-28 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001
2008-03-18 | 0.001 | 0.002 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | 0.001 | 0.001 | < 0.001 | 0.001

## 平成20年度
平成20年度 射撃場表流水水質検査結果（鉛）
[6 empty] | 3 | 2 | 4 | （単位：mg/l)
採水年月日 | 北沢区 沈砂池上 | 北沢区 沈砂池下 | 北沢区 敷地境界 | 西沢区 敷地境界 | 東沢区 最終 沈殿池 出口 | 北崎橋 | 堀込橋 | 境橋 | 加茂橋
2008-05-28 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | --- | --- | --- | ---
2008-06-25 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | --- | --- | --- | ---
2008-07-23 | 0.003 | 0.002 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | --- | --- | --- | ---
2008-08-23 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | --- | --- | --- | ---
2008-09-10 | 0.005 | --- | 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | --- | --- | --- | ---
2008-09-24 | 0.009 | 0.003 | 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | --- | --- | --- | ---
2008-10-22 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | --- | --- | --- | ---
2008-11-26 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | --- | --- | --- | ---
2008-12-17 | 0.004 | 0.001 | 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001
2008-12-24 | --- | --- | 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | --- | --- | --- | ---
2009-01-28 | 0.002 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | --- | --- | --- | ---
2009-02-19 | 0.002 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | --- | --- | --- | ---
2009-03-18 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001
平成20年度 射撃場地下水水質検査結果（鉛）
（単位：mg/l)
採水年月日 | 西沢区１ | 西沢区２ | 北沢区中流 |  | 北沢区上流 |  | 東沢区 |  | フィールド | 防音堤下
|  |  | 浅井戸 | 深井戸 | 浅井戸 | 深井戸 | 浅井戸 | 深井戸
2008-05-28 | 0.002 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | 0.001 | 0.005
2008-06-25 | 0.003 | 0.002 | < 0.001 | 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.002
2008-07-23 | 0.001 | 0.002 | < 0.001 | 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002
2008-08-27 | 0.002 | 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | 0.002 | 0.003
2008-09-24 | 0.001 | 0.002 | < 0.001 | 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003
2008-10-22 | < 0.001 | 0.004 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002
2008-11-26 | 0.001 | 0.004 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.003
2008-12-17 | 0.002 | 0.004 | 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.004
2009-01-28 | < 0.001 | 0.003 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | 0.001 | 0.003
2009-02-19 | 0.001 | 0.008 | 0.002 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | 0.001 | < 0.001 | 0.001 | 0.001
2009-03-18 | 0.001 | 0.008 | < 0.001 | 0.002 | 0.001 | < 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.003

## 平成21年度
平成21年度 射撃場表流水水質検査結果（鉛）
[6 empty] | 3 | 2 | 4 | （単位：mg/l)
採水年月日 | 北沢区 沈砂池上 | 北沢区 沈砂池下 | 北沢区 敷地境界 | 西沢区 敷地境界 | 東沢区 最終 沈殿池 出口 | 北崎橋 | 堀込橋 | 境橋 | 加茂橋
2009-04-30 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | --- | --- | --- | ---
2009-05-26 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | --- | --- | --- | ---
2009-06-16 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | --- | --- | --- | ---
2009-07-21 | 0.003 | 0.002 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | --- | --- | --- | ---
2009-08-12 | --- | --- | 0.005 | 0.001 | < 0.001 | --- | --- | --- | ---
2009-08-25 | 0.017 | 0.006 | 0.002 | < 0.001 | < 0.001 | --- | --- | --- | ---
2009-09-15 | 0.025 | 0.003 | 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001
2009-10-20 | 0.007 | 0.004 | 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | --- | --- | --- | ---
2009-11-25 | 0.023 | 0.011 | 0.008 | < 0.001 | < 0.001 | --- | --- | --- | ---
2009-12-04 | --- | --- | 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | --- | --- | --- | ---
2009-12-15 | 0.002 | 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | --- | --- | --- | ---
2010-01-19 | 0.011 | 0.002 | 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | --- | --- | --- | ---
2010-02-26 | 0.007 | 0.004 | 0.003 | < 0.001 | < 0.001 | --- | --- | --- | ---
2010-03-09 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | 0.001 | < 0.001
平成21年度 射撃場地下水水質検査結果（鉛）
（単位：mg/l)
採水年月日 | 西沢区１ | 西沢区２ | 北沢区中流 |  | 北沢区上流 |  | 東沢区 |  | 防音堤下 | フィールド
|  |  | 浅井戸 | 深井戸 | 浅井戸 | 深井戸 | 浅井戸 | 深井戸
2009-04-30 | 0.002 | 0.008 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | 0.001
2009-05-26 | 0.002 | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | < 0.001 | 0.001
2009-06-16 | 0.001 | 0.004 | < 0.001 | < 0.001 | 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001
2009-07-21 | < 0.001 | 0.002 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002
2009-08-25 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001
2009-09-15 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001
2009-10-20 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001
2009-11-25 | < 0.001 | < 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | 0.001
2009-12-15 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001
2010-01-19 | 0.001 | 0.006 | < 0.001 | < 0.001 | 0.001 | < 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001
2010-02-26 | 0.001 | 0.004 | 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002
2010-03-09 | 0.001 | 0.002 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | 0.001

## 平成22年度
平成22年度 射撃場表流水水質検査結果（鉛）
[6 empty] | 3 | 2 | 4 | （単位：mg/l)
採水年月日 | 北沢区 沈砂池上 | 北沢区 沈砂池下 | 北沢区 敷地境界 | 西沢区 敷地境界 | 東沢区 最終 沈殿池 出口 | 北崎橋 | 堀込橋 | 境橋 | 加茂橋
2010-05-13 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | < 0.001 | < 0.001 | --- | --- | --- | ---
2010-05-27 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | --- | --- | --- | ---
2010-06-24 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | < 0.001 | < 0.001 | --- | --- | --- | ---
2010-07-22 | 0.007 | 0.008 | < 0.001 | < 0.001 | 0.005 | --- | --- | --- | ---
2010-08-10 | --- | --- | 0.002 | < 0.001 | < 0.001 | --- | --- | --- | ---
2010-08-26 | 0.012 | 0.011 | 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | --- | --- | --- | ---
2010-09-22 | 0.018 | 0.004 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001
2010-10-21 | 0.02 | 0.005 | 0.003 | < 0.001 | < 0.001 | --- | --- | --- | ---
2010-11-17 | 0.031 | < 0.001 | 0.009 | < 0.001 | 0.001 | --- | --- | --- | ---
2010-12-07 | --- | --- | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | --- | --- | --- | ---
2010-12-21 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | < 0.001 | 0.001 | --- | --- | --- | ---
2011-01-20 | 0.005 | 0.002 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | --- | --- | --- | ---
2011-02-17 | 0.005 | 0.002 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | --- | --- | --- | ---
2011-03-10 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | < 0.001 | < 0.001 | 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001
平成22度 射撃場地下水水質検査結果（鉛）
（単位：mg/l)
採水年月日 | 西沢区１ | 西沢区２ | 北沢区中流 |  | 北沢区上流 |  | 東沢区 |  | 防音堤下 | フィールド
|  |  | 浅井戸 | 深井戸 | 浅井戸 | 深井戸 | 浅井戸 | 深井戸
2010-05-13 | 0.003 | 0.002 | < 0.001 | 0.005 | 0.003 | < 0.001 | < 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.003
2010-05-27 | 0.001 | 0.003 | < 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | < 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.003
2010-06-24 | < 0.001 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | < 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003
2010-07-22 | < 0.001 | 0.01 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | < 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002
2010-08-26 | < 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0,001 | 0.002 | 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | 0.001 | < 0.001
2010-09-22 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | 0.003 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | 0.001 | < 0.001
2010-10-21 | < 0.001 | 0.002 | < 0.001 | < 0.001 | 0.002 | 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | 0.003 | 0.001
2010-11-17 | < 0.001 | 0.002 | < 0.001 | < 0.001 | 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | 0.002 | 0.001
2010-12-21 | < 0.001 | 0.005 | 0.002 | 0.001 | < 0.001 | 0.001 | 0.002 | < 0.001 | 0.004 | 0.002
2011-01-20 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.01
2011-02-17 | < 0.001 | < 0.001 | 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | 0.002
2011-03-10 | 0.002 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | 0.006 | < 0.001 | 0.001 | < 0.001 | 0.003 | 0.002

## 平成23年度
平成23年度 射撃場表流水水質検査結果（鉛）
[6 empty] | 3 | 2 | 4 | （単位：mg/l)
採水年月日 | 北沢区 沈砂池上 | 北沢区 沈砂池下 | 北沢区 敷地境界 | 西沢区 敷地境界 | 東沢区 最終 沈殿池 出口 | 北崎橋 | 堀込橋 | 境橋 | 加茂橋
2011-04-28 | 0.007 | 0.003 | 0.003 | <0.001 | <0.001 | --- | --- | --- | ---
2011-05-20 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | --- | --- | --- | ---
2011-06-21 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | --- | --- | --- | ---
2011-07-22 | 0.018 | 0.004 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | --- | --- | --- | ---
2011-08-16 | --- | --- | 0.001 | <0.001 | <0.001 | --- | --- | --- | ---
2011-08-22 | 0.015 | 0.004 | 0.003 | <0.001 | 0.001 | --- | --- | --- | ---
2011-09-27 | 0.013 | 0.003 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
2011-10-19 | 0.01 | 0.003 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | --- | --- | --- | ---
2011-11-21 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | <0.001 | <0.001 | --- | --- | --- | ---
2011-12-20 | 0.003 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | --- | --- | --- | ---
2011-12-22 | --- | --- | <0.001 | <0.001 | <0.001 | --- | --- | --- | ---
2012-01-18 | 0.008 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | --- | --- | --- | ---
2012-02-14 | 0.009 | 0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | --- | --- | --- | ---
2012-03-02 | 0.007 | 0.002 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
平成23年度 射撃場地下水水質検査結果（鉛）
（単位：mg/l)
採水年月日 | 西沢区１ | 西沢区２ | 北沢区中流 |  | 北沢区上流 |  | 東沢区 |  | 防音堤下 | フィールド
|  |  | 浅井戸 | 深井戸 | 浅井戸 | 深井戸 | 浅井戸 | 深井戸
2011-04-28 | 0.002 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.004
2011-05-20 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.001
2011-06-21 | 0.002 | 0.002 | <0.001 | 0.002 | 0.002 | <0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004
2011-07-22 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.005 | 0.006
2011-08-22 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.004 | 0.005
2011-09-27 | 0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.001
2011-10-19 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002
2011-11-21 | 0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002
2011-12-20 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.001
2012-01-18 | 0.002 | 0.008 | 0.001 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.004
2012-02-14 | 0.001 | 0.007 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | <0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.006
2012-03-02 | 0.001 | 0.007 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | <0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | 0.003

## 平成24年度
平成24年度 射撃場表流水水質検査結果（鉛）
[6 empty] | 3 | 2 | 4 | （単位：mg/l)
採水年月日 | 北沢区 沈砂池上 | 北沢区 沈砂池下 | 北沢区 敷地境界 | 西沢区 敷地境界 | 東沢区 最終 沈殿池 出口 | 北崎橋 | 堀込橋 | 境橋 | 加茂橋
2012-05-01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | --- | --- | --- | ---
2012-05-23 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | --- | --- | --- | ---
2012-06-15 | 0.002 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | --- | --- | --- | ---
2012-07-11 | 0.002 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | --- | --- | --- | ---
2012-08-08 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | --- | --- | --- | ---
2012-08-22 | --- | --- | <0.001 | <0.001 | <0.001 | --- | --- | --- | ---
2012-09-12 | 0.017 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
2012-10-17 | 0.002 | 0.006 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | --- | --- | --- | ---
2012-11-14 | 0.003 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | --- | --- | --- | ---
2012-12-05 | --- | --- | <0.001 | <0.001 | <0.001 | --- | --- | --- | ---
2012-12-12 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | --- | --- | --- | ---
2013-01-23 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | --- | --- | --- | ---
2013-02-13 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | --- | --- | --- | ---
2013-03-06 | <0.001 | 0.027 | 0.014 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
平成24年度 射撃場地下水水質検査結果（鉛）
（単位：mg/l)
採水年月日 | 西沢区１ | 西沢区２ | 北沢区中流 |  | 北沢区上流 |  | 東沢区 |  | 防音堤下 | フィールド
|  |  | 浅井戸 | 深井戸 | 浅井戸 | 深井戸 | 浅井戸 | 深井戸
2012-05-01 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
2012-05-23 | <0.001 | 0.007 | <0.001 | <0.001 | 0.009 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
2012-06-15 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001
2012-07-11 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.005 | 0.002
2012-08-08 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.002 | <0.001
2012-09-12 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
2012-10-17 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
2012-11-14 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
2012-12-12 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
2013-01-23 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.002 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
2013-02-13 | 0.004 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | <0.001 | 0.001 | 0.004
2013-03-06 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | 0.001

## 平成25年度
平成25年度 射撃場表流水水質検査結果（鉛）
[6 empty] | 3 | 2 | 4 | （単位：mg/l)
採水年月日 | 北沢区 沈砂池上 | 北沢区 沈砂池下 | 北沢区 敷地境界 | 西沢区 敷地境界 | 東沢区 最終 沈殿池 出口 | 北崎橋 | 堀込橋 | 境橋 | 加茂橋
2013-04-30 | 0.002 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | --- | --- | --- | ---
2013-05-22 | 0.002 | 0.003 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | --- | --- | --- | ---
2013-06-17 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | --- | --- | --- | ---
2013-07-16 | 0.011 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | --- | --- | --- | ---
2013-08-12 | --- | --- | <0.001 | <0.001 | <0.001 | --- | --- | --- | ---
2013-08-20 | 0.005 | 0.003 | <0.001 | <0.001 | --- | --- | --- | --- | ---
2013-08-27 | --- | --- | --- | --- | <0.001 | --- | --- | --- | ---
2013-09-18 | 0.006 | 0.005 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
2013-10-29 | 0.013 | 0.006 | 0.003 | <0.001 | <0.001 | --- | --- | --- | ---
2013-11-20 | 0.007 | 0.002 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | --- | --- | --- | ---
2013-12-09 | --- | --- | 0.001 | <0.001 | <0.001 | --- | --- | --- | ---
2013-12-16 | 0.001 | 0.008 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | --- | --- | --- | ---
2014-01-21 | 0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | --- | --- | --- | ---
2014-02-27 | <0.001 | 0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | --- | --- | --- | ---
2014-03-11 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
平成25年度 射撃場地下水水質検査結果（鉛）
（単位：mg/l)
採水年月日 | 西沢区１ | 西沢区２ | 北沢区中流 |  | 北沢区上流 |  | 東沢区 |  | 防音堤下 | フィールド
|  |  | 浅井戸 | 深井戸 | 浅井戸 | 深井戸 | 浅井戸 | 深井戸
2013-04-30 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001
2013-05-22 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.002
2013-06-17 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002
2013-07-16 | <0.001 | 0.005 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
2013-08-20 | 0.002 | 0.011 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.001
2013-09-18 | 0.002 | 0.025 | <0.001 | 0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002
2013-10-29 | 0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.002
2013-11-20 | <0.001 | 0.004 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001
2013-12-16 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001
2014-01-21 | 0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.001
2014-02-27 | 0.002 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.002
2014-03-11 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.002

## 平成26年度
平成26年度 射撃場表流水水質検査結果（鉛）
[6 empty] | 3 | 2 | 4 | （単位：mg/l)
採水年月日 | 北沢区 沈砂池上 | 北沢区 沈砂池下 | 北沢区 敷地境界 | 西沢区 敷地境界 | 東沢区 最終 沈殿池 出口 | 北崎橋 | 堀込橋 | 境橋 | 加茂橋
2014-04-28 | 0.012 | 0.002 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | --- | --- | --- | ---
2014-05-22 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | --- | --- | --- | ---
2014-06-19 | 0.009 | 0.004 | 0.003 | <0.001 | <0.001 | --- | --- | --- | ---
2014-07-24 | 0.007 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | --- | --- | --- | ---
2014-08-14 | 0.009 | 0.006 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | --- | --- | --- | ---
2014-08-20 | --- | --- | <0.001 | <0.001 | <0.001 | --- | --- | --- | ---
2014-09-11 | 0.005 | 0.007 | 0.004 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001
2014-10-16 | 0.004 | 0.012 | 0.003 | <0.001 | 0.001 | --- | --- | --- | ---
2014-11-14 | 0.002 | 0.005 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | --- | --- | --- | ---
2014-12-12 | --- | --- | 0.003 | <0.001 | <0.001 | --- | --- | --- | ---
2014-12-18 | 0.007 | 0.008 | 0.006 | 0.002 | <0.001 | --- | --- | --- | ---
2015-01-21 | 0.001 | 0.004 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | --- | --- | --- | ---
2015-02-23 | 0.006 | 0.002 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | --- | --- | --- | ---
2015-03-10 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | <0.001 | <0.001 | --- | --- | --- | ---
平成26年度 射撃場地下水水質検査結果（鉛）
（単位：mg/l)
採水年月日 | 西沢区１ | 西沢区２ | 北沢区中流 |  | 北沢区上流 |  | 東沢区 |  | 防音堤下 | フィールド
|  |  | 浅井戸 | 深井戸 | 浅井戸 | 深井戸 | 浅井戸 | 深井戸
2014-04-28 | 0.001 | 0.002 | <0.001 | 0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0,001 | 0.001
2014-05-22 | 0.003 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001
2014-06-19 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.002
2014-07-24 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.001
2014-08-14 | 0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
2014-09-11 | 0.003 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001
2014-10-16 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.002
2014-11-14 | 0.002 | 0.002 | <0.001 | 0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001
2014-12-18 | 0.005 | 0.004 | <0.001 | 0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.002
2015-01-21 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.002 | 0.002
2015-02-23 | 0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002
2015-03-10 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | <0.001 | 0.001

## 平成27年度
平成27年度 射撃場表流水水質検査結果（鉛）
[6 empty] | 3 | 2 | 4 | （単位：mg/l)
採水年月日 | 北沢区 沈砂池上 | 北沢区 沈砂池下 | 北沢区 敷地境界 | 西沢区 敷地境界 | 東沢区 最終 沈殿池 出口 | 北崎橋 | 堀込橋 | 境橋 | 加茂橋
2015-04-30 | 0.003 | 0.003 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | --- | --- | --- | ---
2015-05-22 | 0.004 | 0.003 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | --- | --- | --- | ---
2015-06-12 | 0.014 | 0.006 | 0.004 | <0.001 | <0.001 | --- | --- | --- | ---
2015-07-13 | 0.007 | 0.003 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | --- | --- | --- | ---
2015-08-14 | 0.005 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | --- | --- | --- | ---
2015-08-21 | --- | --- | <0.001 | <0.001 | <0.001 | --- | --- | --- | ---
2015-09-08 | 0.021 | 0.015 | 0.014 | 0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
2015-10-13 | 0.007 | 0.003 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | --- | --- | --- | ---
2015-11-12 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | <0.001 | <0.001 | --- | --- | --- | ---
2015-12-14 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | --- | --- | --- | ---
2016-01-15 | 0.007 | 0.004 | 0.003 | <0.001 | <0.001 | --- | --- | --- | ---
2016-01-22 | --- | --- | 0.001 | <0.001 | <0.001 | --- | --- | --- | ---
2016-02-12 | 0.004 | 0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | --- | --- | --- | ---
2016-03-16 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
平成27年度 射撃場地下水水質検査結果（鉛）
（単位：mg/l)
採水年月日 | 西沢区１ | 西沢区２ | 北沢区中流 |  | 北沢区上流 |  | 東沢区 |  | 防音堤下 | フィールド
|  |  | 浅井戸 | 深井戸 | 浅井戸 | 深井戸 | 浅井戸 | 深井戸
2015-04-30 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.004 | 0.001
2015-05-22 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001
2015-06-12 | 0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.001
2015-07-13 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.002 | <0.001
2015-08-14 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.001
2015-09-08 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | <0.001
2015-10-13 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001
2015-11-12 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.002 | <0.001
2015-12-14 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001
2016-01-15 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001
2016-02-12 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.002 | <0.001
2016-03-16 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.002 | <0.001

## 平成28年度
平成28年度 射撃場表流水水質検査結果（鉛）
[6 empty] | 3 | 2 | 4 | （単位：mg/l)
採水年月日 | 北沢区 沈砂池上 | 北沢区 沈砂池下 | 北沢区 敷地境界 | 西沢区 敷地境界 | 東沢区 最終 沈殿池 出口 | 北崎橋 | 堀込橋 | 境橋 | 加茂橋
2016-04-27 | 0.001 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | --- | --- | --- | ---
2016-05-24 | 0.006 | 0.004 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | --- | --- | --- | ---
2016-06-08 | 0.007 | 0.003 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | --- | --- | --- | ---
2016-07-21 | 0.006 | 0.003 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | --- | --- | --- | ---
2016-08-09 | 0.008 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | --- | --- | --- | ---
2016-08-16 | --- | --- | 0.001 | <0.001 | <0.001 | --- | --- | --- | ---
2016-09-26 | 0.014 | 0.003 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
2016-10-14 | 0.01 | 0.003 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | --- | --- | --- | ---
2016-11-10 | 0.008 | 0.006 | 0.004 | <0.001 | 0.001 | --- | --- | --- | ---
2016-12-01 | --- | --- | 0.003 | <0.001 | <0.001 | --- | --- | --- | ---
2016-12-20 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | --- | --- | --- | ---
2017-01-19 | 0.003 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | --- | --- | --- | ---
2017-02-16 | 0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | --- | --- | --- | ---
2017-03-07 | 0.001 | 0.003 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
平成28年度 射撃場地下水水質検査結果（鉛）
（単位：mg/l)
採水年月日 | 西沢区１ | 西沢区２ | 北沢区中流 |  | 北沢区上流 |  | 東沢区 |  | 防音堤下 | フィールド
|  |  | 浅井戸 | 深井戸 | 浅井戸 | 深井戸 | 浅井戸 | 深井戸
2016-04-27 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001
2016-05-24 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.003
2016-06-08 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
2016-07-21 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | 0.004 | <0.001 | <0.001 | 0.001
2016-08-09 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | 0.001
2016-09-26 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.002 | <0.001
2016-10-14 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.002 | <0.001
2016-11-10 | 0.002 | <0.001 | 0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002
2016-12-20 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
2017-01-19 | 0.004 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
2017-02-16 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001
2017-03-07 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001

## 平成29年度
平成29年度 射撃場表流水水質検査結果（鉛）
（単位：mg/l)
採水年月日 | 北沢区 沈砂池上 | 北沢区 沈砂池下 | 北沢区 敷地境界 | 西沢区 敷地境界 | 東沢区 最終 沈殿池 出口 | 北崎橋 | 堀込橋 | 境橋 | 加茂橋
2017-04-27 | 0.001 | 0.004 | 0.004 | <0.001 | <0.001 | --- | --- | --- | ---
2017-05-18 | 0.004 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | --- | --- | --- | ---
2017-06-09 | 0.002 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | --- | --- | --- | ---
2017-07-11 | 0.002 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | --- | --- | --- | ---
2017-08-07 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | --- | --- | --- | ---
2017-08-17 | --- | --- | 0.001 | <0.001 | 0.001 | --- | --- | --- | ---
2017-09-08 | 0.004 | 0.005 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001
2017-10-12 | 0.018 | 0.003 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | --- | --- | --- | ---
2017-11-10 | 0.006 | 0.004 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | --- | --- | --- | ---
2017-12-01 | --- | --- | 0.001 | <0.001 | <0.001 | --- | --- | --- | ---
2017-12-11 | 0.003 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | --- | --- | --- | ---
2018-01-12 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | --- | --- | --- | ---
2018-02-14 | 0.004 | 0.01 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | --- | --- | --- | ---
2018-03-14 | 0.006 | 0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
平成29年度 射撃場地下水水質検査結果（鉛）
（単位：mg/l)
採水年月日 | 西沢区１ | 西沢区２ | 北沢区中流 |  | 北沢区上流 |  | 東沢区 |  | 防音堤下 | フィールド
|  |  | 浅井戸 | 深井戸 | 浅井戸 | 深井戸 | 浅井戸 | 深井戸
2017-04-27 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
2017-05-18 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
2017-06-09 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
2017-07-11 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.008 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
2017-08-07 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001
2017-09-08 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001
2017-10-12 | 0.003 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
2017-11-10 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001
2017-12-11 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
2018-01-12 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
2018-02-14 | 0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | 0.001 | 0.001
2018-03-14 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001

## 平成30年度
平成30年度 射撃場表流水水質検査結果（鉛）
（単位：mg/l)
採水年月日 | 北沢区 沈砂池上 | 北沢区 沈砂池下 | 北沢区 敷地境界 | 西沢区 敷地境界 | 東沢区 最終 沈殿池 出口 | 北崎橋 | 堀込橋 | 境橋 | 加茂橋
2018-04-27 | 0.012 | 0.003 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | --- | --- | --- | ---
2018-05-11 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | --- | --- | --- | ---
2018-06-05 | 0.01 | 0.007 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | --- | --- | --- | ---
2018-07-18 | 0.003 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | --- | --- | --- | ---
2018-08-13 | 0.074 | 0.003 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | --- | --- | --- | ---
2018-08-20 | --- | --- | <0.001 | <0.001 | <0.001 | --- | --- | --- | ---
2018-09-07 | 0.009 | 0.013 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
2018-10-03 | 0.015 | 0.02 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | --- | --- | --- | ---
2018-11-09 | 0.007 | 0.005 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | --- | --- | --- | ---
2018-12-11 |  | --- | <0.001 | <0.001 | <0.001 | --- | --- | --- | ---
2018-12-21 | 0.025 | 0.004 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | --- | --- | --- | ---
2019-01-16 | 0.004 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | --- | --- | --- | ---
2019-02-15 |  | --- | 0.004 | 0.003 | 0.002 | --- | --- | --- | ---
2019-02-15 | 0.016 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | <0.001
2019-03-15 | 0.005 | 0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
平成30年度 射撃場地下水水質検査結果（鉛）
（単位：mg/l)
採水年月日 | 西沢区１ | 西沢区２ | 北沢区中流 |  | 北沢区上流 |  | 東沢区 |  | 防音堤下 | フィールド
|  |  | 浅井戸 | 深井戸 | 浅井戸 | 深井戸 | 浅井戸 | 深井戸
2018-04-27 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001
2018-05-11 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
2018-06-05 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
2018-07-18 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
2018-08-13 | 0.001 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | <0.001
2018-09-20 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | <0.001 | 0.001
2018-10-03 | 0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.001
2018-11-09 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001
2018-12-21 | 0.002 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001
2019-01-16 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001
2019-02-15 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
2019-03-15 | 0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | <0.001 | <0.001

## 令和元年度
令和元年度 射撃場表流水水質検査結果（鉛）
（単位：mg/l)
採水年月日 | 北沢区 沈砂池上 | 北沢区 沈砂池下 | 北沢区 敷地境界 | 西沢区 敷地境界 | 東沢区 最終 沈殿池 出口 | 北崎橋 | 堀込橋 | 境橋 | 加茂橋
2019-04-23 | 0.006 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | --- | --- | --- | ---
令和元年5月10日 | 0.31 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | --- | --- | --- | ---
令和元年6月5日 | 0.017 | 0.005 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | --- | --- | --- | ---
令和元年7月8日 | 0.016 | 0.006 | 0.004 | <0.001 | <0.001 | --- | --- | --- | ---
令和元年8月9日 | 0.001 | 0.005 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | --- | --- | --- | ---
令和元年8月13日 | --- | --- | 0.001 | 0.002 | <0.001 | --- | --- | --- | ---
令和元年9月6日 | 0.32 | 0.024 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
令和元年10月28日 | --- | --- | --- | <0.001 | <0.001 | --- | --- | --- | ---
令和元年11月1日 | --- | --- | --- | <0.001 | <0.001 | --- | --- | --- | ---
令和元年12月13日 | --- | --- | 0.003 | <0.001 | <0.001 | --- | --- | --- | ---
令和元年12月16日 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | --- | --- | --- | ---
令和元年1月17日 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | --- | --- | --- | ---
令和元年2月18日 | --- | --- | --- | <0.001 | <0.001 | --- | --- | --- | ---
令和元年3月19日 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
令和元年度 射撃場地下水水質検査結果（鉛）
（単位：mg/l)
採水年月日 | 西沢区１ | 西沢区２ | 北沢区中流 |  | 北沢区上流 |  | 東沢区 |  | 防音堤下 | フィールド
|  |  | 浅井戸 | 深井戸 | 浅井戸 | 深井戸 | 浅井戸 | 深井戸
2019-04-23 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.002
令和元年5月10日 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.004
令和元年6月5日 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
令和元年7月8日 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.001
令和元年8月9日 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.001
令和元年9月6日 | 0.003 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.005
令和元年10月28日 | <0.001 | <0.001 | --- | --- | --- | --- | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.002
令和元年11月1日 | <0.001 | <0.001 | --- | --- | --- | --- | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001
令和元年12月16日 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.002
令和元年1月17日 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.001
令和元年2月18日 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.001
令和元年3月19日 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.001

## 令和２年度
令和２年度 射撃場表流水水質検査結果（鉛）
（単位：mg/l)
採水年月日 | 北沢区 沈砂池上 | 北沢区 沈砂池下 | 北沢区 敷地境界 | 西沢区 敷地境界 | 東沢区 最終 沈殿池 出口 | 北崎橋 | 堀込橋 | 境橋 | 加茂橋
2020-04-23 | 0.013 | 0.005 | 0.004 | 0.001 | <0.001 | --- | --- | --- | ---
2020-05-15 | 0.001 | 0.006 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | --- | --- | --- | ---
2020-06-05 | 0.005 | 0.007 | 0.002 | <0.001 | 0.001 | --- | --- | --- | ---
2020-07-21 | 0.036 | 0.012 | 0.003 | <0.001 | <0.001 | --- | --- | --- | ---
2020-08-07 | 0.027 | 0.006 | 0.012 | <0.001 | <0.001 | --- | --- | --- | ---
2020-08-21 | --- | --- | 0.001 | <0.001 | --- | --- | --- | --- | ---
2020-09-11 | 0.025 | 0.012 | 0.003 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
2020-10-12 | 0.014 | 0.01 | 0.006 | 0.001 | <0.001 | --- | --- | --- | ---
2020-11-13 | 0.024 | 0.006 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | --- | --- | --- | ---
2020-12-11 | 0.007 | 0.004 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | --- | --- | --- | ---
2020-12-18 | --- | --- | 0.001 | <0.001 | --- | --- | --- | --- | ---
2021-01-08 | 0.024 | 0.018 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | --- | --- | --- | ---
2021-02-05 | 0.007 | 0.002 | 0.001 | <0.001 | <0.001
2021-03-08 | 0.008 | 0.017 | 0.022 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
令和２年度 射撃場地下水水質検査結果（鉛）
（単位：mg/l)
採水年月日 | 西沢区１ | 西沢区２ | 北沢区中流 |  | 北沢区上流 |  | 東沢区 |  | 防音堤下 | フィールド
|  |  | 浅井戸 | 深井戸 | 浅井戸 | 深井戸 | 浅井戸 | 深井戸
2020-04-23 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.002
2020-05-15 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.004
2020-06-05 | 0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002
2020-07-21 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.001
2020-08-07 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001
2020-09-11 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.002 | 0.001
2020-10-12 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.002
2020-11-13 | 0.005 | 0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.002
2020-12-11 | <0.001 | 0.003 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.003 | <0.001 | 0.001
2021-01-08 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.006 | <0.001 | <0.001 | 0.002
2021-02-05 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.002
2021-03-08 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001

## 令和3年度
令和３年度 射撃場表流水水質検査結果（鉛）
（単位：mg/l)
採水年月日 | 北沢区 沈砂池上 | 北沢区 沈砂池下 | 北沢区 敷地境界 | 西沢区 敷地境界 | 東沢区 最終 沈殿池 出口 | 北崎橋 | 堀込橋 | 境橋 | 加茂橋
2021-04-23 | 0.004 | 0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | --- | --- | --- | ---
2021-05-14 | 0.009 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | --- | --- | --- | ---
2021-06-11 | 0.011 | 0.003 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | --- | --- | --- | ---
2021-07-09 | 0.013 | 0.005 | 0.003 | <0.001 | <0.001 | --- | --- | --- | ---
2021-08-13 | 0.015 | 0.008 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | --- | --- | --- | ---
2021-08-27 | --- | --- | 0.001 | <0.001 | --- | --- | --- | --- | ---
2021-09-21 | 0.006 | 0.004 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
2021-10-15 | 0.009 | 0.008 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | --- | --- | --- | ---
2021-11-12 | 0.003 | 0.005 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | --- | --- | --- | ---
2021-12-10 | 0.004 | 0.005 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | --- | --- | --- | ---
2021-12-23 | --- | --- | 0.001 | <0.001 | --- | --- | --- | --- | ---
2022-01-14 | 0.001 | 0.007 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | --- | --- | --- | ---
2022-02-18 | 0.005 | 0.004 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | --- | --- | --- | ---
2022-03-11 | 0.004 | 0.005 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
令和３年度 射撃場地下水水質検査結果（鉛）
（単位：mg/l)
採水年月日 | 西沢区１ | 西沢区２ | 北沢区中流 |  | 北沢区上流 |  | 東沢区 |  | 防音堤下 | フィールド
|  |  | 浅井戸 | 深井戸 | 浅井戸 | 深井戸 | 浅井戸 | 深井戸
2021-04-23 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
2021-05-14 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
2021-06-11 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
2021-07-09 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.002 | <0.001 | 0.001
2021-08-13 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001
2021-09-21 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
2021-10-15 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
2021-11-12 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001
2021-12-10 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
2022-01-14 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
2022-02-18 | 0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.001 | 0.006 | <0.001 | <0.001
2022-03-11 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001

## 令和4年度
令和４年度 射撃場表流水水質検査結果（鉛）
（単位：mg/l)
採水年月日 | 北沢区 沈砂池上 | 北沢区 沈砂池下 | 北沢区 敷地境界 | 西沢区 敷地境界 | 東沢区 最終 沈殿池 出口 | 北崎橋 | 堀込橋 | 境橋 | 加茂橋
2022-04-27 | 0.005 | 0.003 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | --- | --- | --- | ---
2022-05-18 | 0.005 | 0.005 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | --- | --- | --- | ---
2022-06-17 | 0.008 | 0.011 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | --- | --- | --- | ---
2022-07-08 | 0.004 | 0.006 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | --- | --- | --- | ---
2022-08-19 | 0.032 | 0.006 | 0.002 | <0.001 | 0.001 | --- | --- | --- | ---
2022-08-26 | --- | --- | 0.003 | <0.001 | --- | --- | --- | --- | ---
令和４年度 射撃場地下水水質検査結果（鉛）
（単位：mg/l)
採水年月日 | 西沢区１ | 西沢区２ | 北沢区中流 |  | 北沢区上流 |  | 東沢区 |  | 防音堤下 | フィールド
|  |  | 浅井戸 | 深井戸 | 浅井戸 | 深井戸 | 浅井戸 | 深井戸
2022-04-27 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
2022-05-18 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
2022-06-17 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001
2022-07-08 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.001
2022-08-19 | <0.001 | <0.001 | 0.004 | 0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001