（様式　ａ－３－３）〈１／２〉

技術上の基準に対応する事項（移動式製造設備）

| 規 則 |  | 項 目 | 対 応 事 項 | 該当 の 有無 | 資料名 資料番号 （図面番号） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 般 ８条 | 液 石 ９条 |  |  |  |  |
| 第１項 製造施設の位置、構造及び設備の技術上の基準（移動式圧縮水素スタンドを除く） |  |  |  |  |  |
| 1 号 | 1 号 | 引火性、発火性の物の付近にな いこと（製造施設） |  |  |  |
| 2 号 | 2 号 | 警戒標（製造施設） |  |  |  |
| 3 号 | 3 号 | 定置式製造設備の基準準用 |  |  |  |
| 6-1-11 6-1-12 | 6-1-17 6-1-18 | 耐圧・気密試験（高圧ガス設 備） | 機器等一覧表のとおり。 |  |  |
| 6-1-13 | 6-1-19 | 十分な強度（高圧ガス設備） | 強度計算書のとおり。 |  |  |
| 4 号 | 4 号 | 消火設備 （可燃性ガス、特定不活性ガス、 酸素、三フッ化窒素の製造施設） |  |  |  |
| 5 号 | 5 号 | 定置式製造設備の基準準用 |  |  |  |
| 6-1-42 | 6-1-35 | 容器置場・充塡容器等の基準 |  |  |  |
| ｲ | ｲ | ・容器置場の明示・警戒標 |  |  |  |
| ﾛ | ﾛ | ・容器置場は二階建以下 （可燃性ガス、酸素は原則、一階建） |  |  |  |
| ﾊ ﾆ | ﾊ ﾆ | ・置場距離 ・障壁の設置 | 第１種置場距離＝ ｍ （第１種保安物件（ ）までの距離： ｍ） 第２種置場距離＝ ｍ （第２種保安物件（ ）までの距離： ｍ） |  |  |
| ﾎ | ﾎ | ・充塡容器の直射日光を遮る ための措置（可燃性ｶガス、酸素） |  |  |  |
| ﾍ | ﾍ | ・滞留しない構造 （可燃性ガス、特定不活性ガス） |  |  |  |
| ﾄ |  | ・自然発火に対して安全な措置 （ジｼﾗﾝ､ ﾎｽﾌｨﾝ､ﾓﾉｼﾗﾝ） |  |  |  |
| ﾁ |  | ・除害措置（特殊高圧ガス、五フッ化ヒ素等、そ の他一部の毒性ガス） |  |  |  |
| ﾘ | ﾄ | ・二階建容器置場の構造 |  |  |  |
| ﾇ | ﾁ | ・消火設備 （可燃性ガス、特定不活性ガス、酸素、三フッ化窒素） |  |  |  |

（様式　ａ－３－３）〈２／２〉

| 規 則 |  | 項 目 | 対 応 事 項 | 該当 の 有無 | 資料名 資料番号 （図面番号） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 般 ８条 | 液 石 ９条 |  |  |  |  |
| 第２項 製造方法の技術上の基準 |  |  |  |  |  |
| 1 号 | 1 号 | 製造の基準 |  |  |  |
| ｲ | ﾛ | ・保安距離(可燃性､毒性､酸素) 第1種保安物件に対し15m以上 第2種保安物件に対し10m以上 |  |  |  |
| ﾛ ﾊ |  | ・道路境界線に対して5ｍ以上 （圧縮及び液化天然ガス スタンド内での充塡） |  |  |  |
|  | ﾊ | ・液面計又は過充塡防止装置 の設置確認（1000㍑超） |  |  |  |
|  | ﾆ | ・液面計及び過充塡防止装置 の設置確認（1000㍑以下） |  |  |  |
| ﾆ | ﾎ | ・貯槽への液化ガスの充塡 |  |  |  |
| ﾎ | ﾍ | ・原動機からの火花の放出を防 止する措置（シクロプロパン等） |  |  |  |
| ﾍ | ﾄ | ・製造設備と貯槽の接続部分の 措置（可燃性、毒性、酸素） |  |  |  |
| ﾄ | ﾁ | ・静電気を除去する措置（可燃 性ガス、特定不活性ガス） |  |  |  |
| ﾁ | ﾘ | ・車両の固定 |  |  |  |
| ﾘ | ｲ | ・車両に固定された容器には 充塡しない |  |  |  |
| ﾇ 6-2-1ﾍ 6-2-2ﾍ ﾄ ﾘ ﾇ ﾙ |  | ・バルブの開閉（三フッ化窒素） ・酸素、三フッ化窒素充塡時の措置 ・三フッ化窒素充塡時の場所 ・再充塡禁止容器への充塡 ・一般複合容器等への充塡 ・国際相互承認容器等への充塡 |  |  |  |
| 2 号 | 2 号 | 定置式製造設備の基準準用 |  |  |  |
| 6-2-8 | 6-2-7 | 容器置場及び充塡容器等の基準 |  |  |  |
| ｲ | ｲ | ・充塡容器、残ガス容器の区分 貯蔵 |  |  |  |
| ﾛ |  | ・可燃性ガス、毒性ガス、特定 不活性ガス、酸素 液化石油ガスの区分貯蔵 |  |  |  |
| ﾊ | ﾛ | ・計量器等以外の設置制限 |  |  |  |
| ﾆ | ﾊ | ・火気等の禁止 （不活性ガス（特定不活性ガス を除く。）、空気を除く） |  |  |  |
| ﾎ |  | ・温度40℃以下に保つ措置 |  |  |  |
| ﾍ |  | ・温度65℃以下に保つ措置 （圧縮水素運送自動車用容器） |  |  |  |
| ﾄ | ﾎ | ・転落、転倒、バルブの損傷防 止措置 |  |  |  |
| ﾁ | ﾍ | ・置場への携帯電灯以外の持込 禁止（可燃性ガス） |  |  |  |