（様式　ｂ－１－１）〈１／２〉

技術上の基準に対応する事項：貯蔵（貯槽による）

| 規 則 |  | 項 目 | 対 応 事 項 | 該当 の 有無 | 資料名 資料番号 （図面番号） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 般 ２２条 | 液 石 ２３条 |  |  |  |  |
| 第１種製造者の基準準用 |  |  |  |  |  |
| 6-1-1 | 6-1-1 | 境界線・警戒標（事業所） |  |  |  |
| 6-1-2 | 6-1-2 | 設備距離 | 第１種設備距離＝ ｍ （第１種保安物件（ ）までの距離： ｍ） 第２種設備距離＝ ｍ （第２種保安物件（ ）までの距離： ｍ） |  |  |
|  | 6-1-3 | 設備距離確保のための貯蔵設備 及び処理設備の埋設等 |  |  |  |
|  | ｲ | ・貯蔵設備の障壁 |  |  |  |
|  | ﾛ | ・貯蔵設備又は処理設備の障壁 |  |  |  |
|  | ﾊ | ・貯蔵設備又は処理設備の防消 火上有効な措置 |  |  |  |
|  | 6-1-4 | 貯槽の地盤面下設置（大臣指定地域） |  |  |  |
|  | 6-1-5 | 埋設貯槽の構造 |  |  |  |
|  | ｲ | ・貯槽室の構造 |  |  |  |
|  | ﾛ | ・貯槽頂部の位置 |  |  |  |
|  | ﾊ | ・隣接貯槽の間隔 |  |  |  |
|  | 6-1-6 | 一部埋設貯槽の腐食防止措置 |  |  |  |
| 6-1-3 | 6-1-7 | 火気取扱施設との距離 （可燃性ガス、特定不活性ガスの 製造設備） | 8ｍ以上（ までの距離： ｍ） 流動防止措置等： |  |  |
| 6-1-5 | 6-1-8 | 貯槽間距離（可燃性ガス：貯蔵 能力300ｍ３ 又は 3000kg以上） | 1ｍ又は最大直径の和/4以上 （ 貯槽と 貯槽の距離： ｍ） 防消火上有効な措置： |  |  |
| 6-1-6 | 6-1-9 | 可燃性ガス、特定不活性ガス貯槽 の識別措置 |  |  |  |
| 6-1-7 | 6-1-10 | 液化ガス貯槽の流出防止措置 （可燃性ｶﾞｽ､酸素：1000ﾄﾝ以上 毒性ｶﾞｽ：5ﾄﾝ以上） |  |  |  |
| 6-1-8 | 6-1-11 | 防液堤の内外面における設備等 の設置制限 |  |  |  |
| 6-1-9 | 6-1-12 | 製造設備を設置する室の滞留し ない構造 （可燃性ガス、特定不活性ガス） |  |  |  |
|  | 6-1-13 | ガス設備の気密な構造 | 機器等一覧表のとおり。 強度計算書のとおり。 |  |  |
| 6-1-11 6-1-12 | 6-1-17 6-1-18 | 耐圧・気密試験（高圧ガス設備 ） |  |  |  |
| 6-1-13 | 6-1-19 | 十分な強度（高圧ガス設備） |  |  |  |
| 6-1-14 | 6-1-14 | ガス設備の材料 |  |  |  |
| 6-1-15 | 6-1-15 | 高圧ガス設備の基礎 |  |  |  |
| 6-1-16 | 6-1-16 | 貯槽の沈下状況測定及び措置 |  |  |  |

（様式　ｂ－１－１）〈２／２〉

| 規 則 |  | 項 目 | 対 応 事 項 | 該当 の 有無 | 資料名 資料番号 （図面番号） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 般 ２２条 | 液 石 ２３条 |  |  |  |  |
| 6-1-17 | 6-1-20 | 地震の影響に対して安全な構造 （塔槽類・配管・支持構造物・ 基礎） |  |  |  |
| 6-1-18 |  | 温度計、常用温度の範囲内に戻 す措置（高圧ガス設備） | 温度計一覧表のとおり。 |  |  |
| 6-1-19 | 6-1-21 | 圧力計、安全装置（高圧ガス設 備） | 圧力計一覧表、安全弁・破裂板・逃し弁一覧表のとおり。 |  |  |
| 6-1-20 | 6-1-22 | 安全弁等放出管開口部の位置 |  |  |  |
| 6-1-21 | 6-1-23 | 負圧防止措置（可燃性ガス低温 貯槽） |  |  |  |
| 6-1-22 | 6-1-24 | 液面計（液化ガス貯槽） 破損時の漏えい防止措置（可燃 性ガス、毒性ガス、特定不活性ガス） |  |  |  |
| 6-1-24 | 6-1-25 | 貯槽に取り付けた配管に設ける バルブ（可燃性ガス、毒性ガ ス、酸素の貯槽） |  |  |  |
| 6-1-25 | 6-1-26 | 速やかに遮断する措置（可燃性 ガス、毒性ガス、酸素の液化ガ ス貯槽） |  |  |  |
| 6-1-31 | 6-1-29 | ガス漏えい検知警報設備 （可燃性ガス、毒性ガス、特定 不活性ガスの製造施設） |  |  |  |
| 6-1-32 |  | 温度上昇防止措置 (可燃性ガス、毒性ガスの貯槽) |  |  |  |
|  | 6-1-28 | 耐熱及び冷却上有効な措置 （貯槽及び支柱） |  |  |  |
| 6-1-33 |  | 識別措置・危険標識 （毒性ガスの製造施設） |  |  |  |
| 6-1-35 |  | 配管等の接合方法（毒性ガスの ガス設備） |  |  |  |
| 6-1-36 |  | 配管の二重管等（特殊高圧ガス 五フッ化ヒ素等、その他一部の 毒性ガスのガス設備） |  |  |  |
| 6-1-37 |  | 除害措置（特殊高圧ガス、五フ ッ化ヒ素等、その他一部の毒性 ガスの製造設備） |  |  |  |
| 6-1-38 | 6-1-30 | 静電気除去措置（可燃性ガス、 特定不活性ガスの製造設備） |  |  |  |
| 6-1-39 | 6-1-31 | 防消火設備（可燃性ガス、酸素 、三フッ化窒素の製造施設） |  |  |  |
| 6-1-39 の2 |  | 消火設備 （特定不活性ガスの製造施設） |  |  |  |
| 6-1-40 | 6-1-33 | 通報のための措置（事業所） |  |  |  |
| 6-1-41 | 6-1-34 | バルブ等の操作に係る措置 |  |  |  |

（様式　ｂ－１－２）〈１／１〉

技術上の基準に対応する事項：貯蔵（容器による）

| 規 則 |  | 項 目 | 対 応 事 項 | 該当 の 有無 | 資料名 資料番号 （図面番号） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 般 ２３条 | 液 石 ２４条 |  |  |  |  |
| ＊容器が配管により接続された場合 |  |  |  |  |  |
| 1 号 | 1 号 2 号 | 設備距離 障壁の設置 | 第１種設備距離＝ ｍ （第１種保安物件（ ）までの距離： ｍ） 第２種設備距離＝ ｍ （第２種保安物件（ ）までの距離： ｍ） |  |  |
| １号 | 3 号 | 第１種製造者の基準準用 |  |  |  |
| 6-1-42ｲ | 6-1-35ｲ | ・容器置場の明示・警戒標 |  |  |  |
| ﾛ | ﾛ | ・容器置場は二階建以下 （可燃性ｶガス、酸素は原則、一階建） |  |  |  |
| ﾎ | ﾎ | ・充塡容器の直射日光を遮る ための措置（可燃性ｶガス、酸素） |  |  |  |
| ﾍ | ﾍ | ・滞留しない構造 （可燃性ガス、特定不活性ガス） |  |  |  |
| ﾄ |  | ・自然発火に対して安全な措置 （ジｼﾗﾝ､ ﾎｽﾌｨﾝ､ﾓﾉｼﾗﾝ） |  |  |  |
| ﾁ |  | ・除害措置（特殊高圧ガス、五フッ化ヒ素等、そ の他一部の毒性ガス） |  |  |  |
| ﾘ | ﾄ | ・二階建容器置場の構造 |  |  |  |
| ﾇ | ﾁ | ・消火設備 （可燃性ガス、特定不活性ガス、酸素、三フッ化窒素） |  |  |  |
| 2 号 | 4 号 | 第１種製造者の基準準用 |  |  |  |
| 6-1-11 6-1-12 | 6-1-17 6-1-18 | 耐圧・気密試験（高圧ガス設備 ） | 機器等一覧表のとおり。 強度計算書のとおり。 |  |  |
| 6-1-13 | 6-1-19 | 十分な強度（高圧ガス設備）） |  |  |  |
| ＊容器が配管により接続されていない場合 |  |  |  |  |  |
| 3 号 | 5 号 | 第１種製造者の基準準用 |  |  |  |
| 6-1-42 | 6-1-35 | 容器置場・充塡容器等の基準 |  |  |  |
| ｲ | ｲ | ・容器置場の明示・警戒標 |  |  |  |
| ﾛ | ﾛ | ・容器置場は二階建以下 （可燃性ｶガス、酸素は原則、一階建） |  |  |  |
| ﾊ ﾆ | ﾊ ﾆ | ・置場距離 ・障壁の設置 | 第１種置場距離＝ ｍ （第１種保安物件（ ）までの距離： ｍ） 第２種置場距離＝ ｍ （第２種保安物件（ ）までの距離： ｍ） |  |  |
| ﾎ | ﾎ | ・充塡容器の直射日光を遮る ための措置（可燃性ｶガス、酸素） |  |  |  |
| ﾍ | ﾍ | ・滞留しない構造 （可燃性ガス、特定不活性ガス） |  |  |  |
| ﾄ |  | ・自然発火に対して安全な措置 （ジｼﾗﾝ､ ﾎｽﾌｨﾝ､ﾓﾉｼﾗﾝ） |  |  |  |
| ﾁ |  | ・除害措置（特殊高圧ガス、五フッ化ヒ素等、そ の他一部の毒性ガス） |  |  |  |
| ﾘ | ﾄ | ・二階建容器置場の構造 |  |  |  |
| ﾇ | ﾁ | ・消火設備 （可燃性ガス、特定不活性ガス、酸素、三フッ化窒素） |  |  |  |