## Sheet1
様式４－１（１）
年度 高圧ガス製造施設検査結果報告書
提出年月日 |  | 年 月 日
事業所名
所属名及び報告作成者名
特定施設 |  | 名称
|  | 処理容積 | 取扱ガス種 |  | 可燃性 可燃性・毒性 毒性 不活性 支燃性
検査日 |  | 年 月 日 |  |  | 基準日 | 月 日
項目 番号 | 条項号 | 検査項目 |  | 内容及び結果 |  |  | 前 回 検査年月 | 今 回 検査年月 | 判定
１ 警戒標 等
1.1 | 5-1-1,65ｲ | 境界線・警戒標
1.2 | 5-1-29 | 可燃性ガスの貯槽であることが容易にわかる措置
1.3 | 5-1-45 | バルブ等の操作に係る適切な措置
1.4 | 5-1-52 | 毒性ガスの識別措置・危険標識
２ 保安距離・施設レイアウト 等
2.1 |  | 保安距離
2.2 | 5-1-11~13 | 設備間距離
2.3 | 5-1-14 | 火気取扱施設までの距離
2.4.1 | 5-1-9 | 区分・面積
2.4.2 | 5-1-10 | 高圧ガス設備の位置・燃焼熱量数値
2.5 | 5-1-36 | 防液堤内外の設備設置規制
2.6 | 5-1-38,39 | 埋設貯槽
2.7 | 5-1-51,65ﾄ | 滞留しない構造
2.8 | 5-1-61 | 計器室
2.9 | 5-1-65ﾍ | 直射日光を遮るための措置
2.10 | 5-1-65ﾁ | ジシラン等の自然発火に対し安全な構造
2.11 | 5-1-65ﾇ | 二階建容器置場の構造
検査日は総合気密試験実施日とすること 判定欄については、「適合」なら○、「該当なし」なら－と記載すること。
３ 高圧ガス設備の基礎・耐震設計構造 等
3.1 | 5-1-23 | 基礎
3.2 | 5-1-24 | 耐震設計構造
3.3 | 5-1-64 | 貯槽の沈下状況測定
４ ガス設備（導管を除く。）
4.1 | 5-1-15 | ガス設備（高圧ガス設備を除く。）の気密構造
4.2 | 5-1-16 | ガス設備に使用する材料
4.3 | 5-1-17,19 | 高圧ガス設備の耐圧性能及び強度
4.4 | 5-1-18 | 高圧ガス設備の気密性能
５ 計装・電気設備
5.1.1 | 5-1-20 | 温度計
5.1.2 | 5-1-21 | 圧力計
5.1.3 | 5-1-33 | 液面計
5.2.1 | 5-1-48 | 電気設備の防爆構造
5.2.2 | 5-1-50 | 保安電力等
5.2.3 | 5-1-47 | 静電気除去措置
６ 保安・防災設備
6.1 | 5-1-20 | 常用の温度の範囲に戻す措置
6.2 | 5-1-21 | 安全装置
6.3 | 5-1-22 | 安全弁等の放出管
6.4 | 5-1-25 | 内部反応監視装置
6.5 | 5-1-26 | 危険状態防止措置
6.6 | 5-1-27 | 緊急遮断装置（特殊反応設備等）
6.7 | 5-1-28 | 緊急移送設備
6.8 | 5-1-31,32 | 貯槽の温度上昇防止措置、貯槽の耐熱・冷却措置
判定欄については、「適合」なら○、「該当なし」なら－と記載すること。
6.9 | 5-1-34 | 負圧防止措置
6.10 | 5-1-35 | 液化ガスの流出防止措置
6.11 | 5-1-40 | 不活性ガス置換構造
6.12 | 5-1-41 | 毒性ガス配管等の接合
6.13 | 5-1-42 | 毒性ガス配管の二重管等
6.14 | 5-1-43 | 貯槽の配管に設けたバルブ
6.15 | 5-1-44 | 緊急遮断装置（貯槽配管）
6.16 | 5-1-46 | 除害のための措置
6.17 | 5-1-49 | インターロック機構
6.18 | 5-1-53 | ガス漏えい検知警報設備
6.19 | 5-1-54, 54の2 | 防消火設備
6.20 | 5-1-55,56 | ベントスタック、フレアースタック
6.21 | 5-1-58 | アセチレン容器の破裂防止措置
6.22 | 5-1-58の2 | 車両に固定した三フッ化窒素容器等の破裂防止措置
6.23 | 5-1-59,60 | 圧縮機とアセチレン・圧縮ガス充てん場所等間の障壁
6.24 | 5-1-62 | 保安用不活性ガス等
6.25 | 5-1-63 | 通報措置
判定欄については、「適合」なら○、「該当なし」なら－と記載すること。
７．１ コンビナート製造事業所間の導管以外の導管 ７．２ コンビナート製造事業所間の導管
7.1.1 |  | 設置場所
7.1.2 |  | 地盤面上・下の導管の設置及び標識
7.1.3 |  | 水中設置
7.1.4 |  | 耐圧性能及び強度
7.1.5 |  | 気密性能
7.1.6 |  | 腐食防止措置及び応力吸収措置
7.1.7 |  | 温度上昇防止措置
7.1.8 |  | 圧力上昇防止措置
7.1.9 |  | 水分除去措置
7.1.10 |  | 通報措置
7.2.1 | 10-2 | 標識
7.2.2 | 10-3 | 腐食防止措置
7.2.3 | 10-4 | 材料
7.2.4 | 10-5 | 構造
7.2.5 | 10-6 | 伸縮を吸収する措置
7.2.6 | 10-7,8 | 接合及びフランジ接合部の点検可能措置
7.2.7 | 10-9 | 溶接
7.2.8 | 10-10~23 | 設置状況の確認
7.2.9 | 10-24 | 漏えいガス拡散防止措置
7.2.10 | 10-25,29 | ガス漏えい検知警報設備（二重管部分を含む。）
7.2.11 | 10-26 | 運転状態を監視する措置
7.2.12 | 10-27 | 異常事態が発生した場合の警報措置
7.2.13 | 10-28 | 安全制御装置
7.2.14 | 10-30 | 緊急遮断装置等
7.2.15 | 10-31 | 内容物除去措置
7.2.16 | 10-32 | 感震装置等
7.2.17 | 10-33 | 保安用接地等
7.2.18 | 10-34~36 | 絶縁
7.2.19 | 10-37 | 落雷による影響回避措置
7.2.20 | 10-38 | 保安電力
7.2.21 | 10-39 | 巡回監視車等
８ その他
8.1 | 11-2 | コンビナート製造者の連絡用直通電話
判定欄については、「適合」なら○、「該当なし」なら－と記載すること。
5-1-2~8,
65ﾊ~ﾎ
9-1
(10-1)
9-4
(10-1)
9-5,6
(10-1)
9-5
(10-1)
9-8
(10-1)
9-9
(10-1)
9-10
(10-1)
9-2,3
9-7
9-11