様式Ａ３－１

貯蔵施設の位置、構造等に関する事項

（販売所ごとに作成）

| 販売所名 | 電話（ ） － |
| --- | --- |
| 販売所所在地 |  |

| 貯蔵施設 |  |
| --- | --- |
| 所在地 |  |
| 面積 | 芯々 m２ （内法 m２）～小数点第２位まで記入のこと |
| 貯蔵する量 | 最大 ｋｇ |
| 販売所からの距離 | ｍ （販売所の敷地の 内 ・ 外 ） |
| 管理人氏名 |  |
| 管理人が常駐して いない場合の措置 |  |
| 保安物件 との関係 | 第１種施設距離 １＝ ｍ（緩和措置なし） ３＝ ｍ（障壁等の緩和措置あり） ～ 最も近い第１種保安物件（名称： ） までの距離： ｍ |
|  | 第２種施設距離 ２＝ ｍ（緩和措置なし） ４＝ ｍ（障壁等の緩和措置あり） ～ 最も近い第２種保安物件（民家）までの距離： ｍ |

（備考）この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

様式Ａ３－２

| 貯蔵施設（続き） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 構造及び 付帯設備 | 屋根 | 材質等： |
|  | 壁 | 材質： 1.鉄筋コンクリート 2.コンクリートブロック積 3.鋼板製障壁 4.その他（ ） 厚さ： cm 高さ： cm（うち臥梁部分 cm） 配筋：直径 mm（隅部 mm） 間隔ﾀﾃ cm×ﾖｺ cm ブロック積の場合：空洞部分の措置（ ） 鋼板製障壁の場合：鋼板の補強方法（ ） |
|  | 扉 | 1.鋼板製障壁扉 2.鋼板製甲種防火戸 3.その他（ ） |
|  |  | 扉寸法 幅 cm×高さ cm×厚さ cm 補強材寸法 ﾀﾃ cm×ﾖｺ cm 補強間隔 ﾀﾃ cm×ﾖｺ cm |
|  | 床 | 1.平滑なコンクリート造り 2.その他（ ） |
|  | 換気設備 | 1.換気口 2.その他（ ） |
|  |  | 換気口の設置位置： ～下部換気口の大きさ、数:ﾀﾃ cm×ﾖｺ cm× ヶ所 ＝ cm２ （必要最小面積: cm２） |
|  | 転倒転落防止設備 | 1.チェーン掛け 2.その他（ ） |
|  | 消火設備 | 粉末消火器等（能力単位 A- 、B- 、C ） 本 |
|  | 警戒標識 | 「ＬＰガス貯蔵施設」・「火気厳禁」・「立入禁止」 「燃」・その他（ ） |

（備考）この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。