第２４号様式

診療用粒子線照射装置備付届

年　　月　　日

千葉県知事　　　　　　　　　　様

（千葉県　　　　　　保健所長　　様）

所在地〒

名　称

電話　　　（　　　）

管理者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

下記のとおり診療用粒子線照射装置を備えるのでお届けします。

記

| 射装置に関する事項 １ 診療用粒子線照 |  | 製 作 者 名 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 形 式 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 定格出力 |  |  | 陽子線 |  | グレイエクイバレント（GyE） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 重粒子線 |  | （原子の種類 ） グレイエクイバレント（GyE） |  |  |  |
|  |  | 台 数 |  |  |  |  | 台 |  |  |  |
| の氏名等 医師又は診療放射線技師 置を使用する医師・歯科 ２ 診療用粒子線照射装 |  | 氏 名 |  |  |  |  | 職 種 |  | 放射線診療に関する経歴 |  |
| ３ 予定使用開始時期 |  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| の放射線障害防止の方法 ４ 診療用粒子線照射装置 |  | 照射管容器のもれ放射線量 |  |  |  |  |  |  | 利用線錐の1,000分の１ 以下・超える |  |
|  |  | 電路遮断時の不要放射線しゃへい措置 （ 遠 隔 操 作 装 置 等 ） |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  | 放射線照射装置の自動表示装置 |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  | 出入口開放時のインターロック |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  | 関する構造設備の概要 使用室の放射線障害防止に ５ 診療用粒子線照射装置 |  | 使用室の画壁 等のしゃへい |  |  | 画壁等の外側における実効線量 |  |  | １ミリシーベルト／週 以下・超える |  |
|  |  |  | 出入り口の数 |  |  |  |  |  | 通常出入口 か所、 非常口 か所 |  |
|  |  |  | 放射線照射時自動表示装置 |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  |  | 使用室の標識 |  |  |  |  |  | 有 （ 室） ・ 無 |  |
|  | 放射線障害防止に関する予防措置の概要 ６ 診療用粒子線照射装置使用室の |  | 管 理 区 域 | 管理区域の設定 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 立入制限措置 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 管理区域の標識 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  |  |  | 区域の外側における実効線量 |  |  |  |  | 1.3ミリシーベルト／３月 以下 ・ 超える |  |
|  |  |  | 注 意 事 項 の 掲 示 他 | 注意事項の掲示 |  |  |  | 従事者用 | 有 ・ 無 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 患者用 | 有 ・ 無 |  |
|  |  |  |  | 敷地内居住区域及び敷地境界の実効線量 |  |  |  |  | 250マイクロシーベルト／３月 以下・超える |  |
|  |  |  |  | 入院患者（放射線治療患者を除く）の実効線量が1.3ミリシーベルト／３月以下となる措置 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  |  |  | 放射線診療従事者の被ばく線量測定器 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 放射線従事者の被ばく防止のための措置 |  |  |  |  |  |  |