## Sheet1
第１７表 特定建築物における環境衛生
[13 empty] | 都道府県名 |  | 千葉県
平成19年度分
|  |  | 興行場 (1) | 百貨店 (2) | 店舗 (3) | 事務所 (4) | 学校 (5) | 旅館 (6) | その他 (7)
特定建築物施設数（年度末現在） |  | (01) | 41 | 141 | 174 | 215 | 81 | 139 | 88
管理技術者選任建築物数（年度末現在） |  | (02) | 41 | 137 | 165 | 204 | 79 | 125 | 82
立入検査等回数 |  | (03) | 31 | 76 | 112 | 57 | 42 | 99 | 24
処分件数 （年度中） | 改善命令 | (04) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 使用停止・使用制限 | (05) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
空気環境・空気調和の調整 |  |  | 興行場 (1): 興行場; 店舗 (3): 百貨店; 学校 (5): 店舗; その他 (7): 事務所 |  | 学校 |  | 旅館 |  | その他
|  |  | 調査件数 (1) | 不適件数 (2) | 調査件数 (3) | 不適件数 (4) | 調査件数 (5) | 不適件数 (6) | 調査件数 (7) | 不適件数 (8) | 調査件数 (9) | 不適件数 (10) | 調査件数 (11) | 不適件数 (12) | 調査件数 (13) | 不適件数 (14)
空気環境の測定((07)を除く) |  | (06) | 29 | 0 | 74 | 0 | 98 | 3 | 55 | 1 | 37 | 1 | 93 | 3 | 23 | 1
ホルムアルデヒド量の測定 |  | (07) | 1 | 0 | 10 | 1 | 23 | 3 | 14 | 0 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0
浮遊粉じんの量 |  | (08) | 29 | 1 | 76 | 3 | 107 | 0 | 57 | 1 | 42 | 1 | 95 | 0 | 24 | 0
一酸化炭素の含有率 |  | (09) | 29 | 0 | 76 | 0 | 107 | 0 | 57 | 1 | 42 | 0 | 95 | 0 | 24 | 0
二酸化炭素の含有率 |  | (10) | 29 | 0 | 76 | 12 | 106 | 5 | 57 | 6 | 42 | 8 | 95 | 1 | 24 | 0
温 度 |  | (11) | 28 | 15 | 76 | 17 | 104 | 11 | 57 | 2 | 42 | 10 | 93 | 9 | 24 | 0
相対湿度 |  | (12) | 28 | 20 | 73 | 40 | 93 | 39 | 56 | 14 | 41 | 20 | 93 | 11 | 21 | 2
気流 |  | (13) | 29 | 7 | 76 | 1 | 107 | 3 | 57 | 2 | 42 | 0 | 95 | 0 | 24 | 1
ホルムアルデヒド量 |  | (14) | 1 | 0 | 9 | 0 | 20 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 3 | 0
冷却塔への供給水に必要な措置 |  | (15) | 23 | 0 | 49 | 2 | 53 | 0 | 29 | 0 | 20 | 0 | 70 | 0 | 14 | 0
加湿装置への供給水に必要な措置 |  | (16) | 21 | 0 | 55 | 0 | 60 | 0 | 45 | 0 | 29 | 0 | 49 | 0 | 13 | 0
冷却塔、冷却水の汚れ点検（１月以内ごと） |  | (17) | 22 | 0 | 50 | 3 | 54 | 5 | 28 | 0 | 20 | 1 | 69 | 4 | 14 | 2
冷却塔、冷却水の水管清掃（１年以内ごと） |  | (18) | 22 | 0 | 49 | 3 | 53 | 4 | 28 | 0 | 20 | 2 | 70 | 4 | 13 | 1
加湿装置の汚れ点検（１月以内ごと） |  | (19) | 22 | 0 | 52 | 11 | 59 | 9 | 45 | 1 | 34 | 8 | 49 | 5 | 13 | 3
加湿装置の清掃（１年以内ごと） |  | (20) | 22 | 0 | 53 | 15 | 59 | 7 | 45 | 1 | 35 | 8 | 49 | 4 | 13 | 2
排水受けの汚れ、閉塞の状況点検 |  | (21) | 22 | 0 | 59 | 8 | 63 | 8 | 46 | 4 | 34 | 5 | 60 | 3 | 17 | 3
給水の管理 |  |  | 調査件数 (1): 興行場; 調査件数 (3): 百貨店; 調査件数 (5): 店舗; 調査件数 (7): 事務所; 調査件数 (9): 学校; 調査件数 (11): 旅館; 調査件数 (13): その他
|  |  | 調査件数 (1) | 不適件数 (2) | 調査件数 (3) | 不適件数 (4) | 調査件数 (5) | 不適件数 (6) | 調査件数 (7) | 不適件数 (8) | 調査件数 (9) | 不適件数 (10) | 調査件数 (11) | 不適件数 (12) | 調査件数 (13) | 不適件数 (14)
遊離残留塩素含有率の検査 |  | (22) | 11 | 0 | 78 | 1 | 95 | 1 | 56 | 0 | 42 | 6 | 93 | 2 | 24 | 0
遊離残留塩素含有率 |  | (23) | 11 | 0 | 75 | 2 | 97 | 1 | 55 | 3 | 40 | 2 | 94 | 1 | 25 | 0
水質検査((22)を除く) |  | (24) | 11 | 0 | 75 | 3 | 95 | 7 | 53 | 2 | 41 | 2 | 94 | 14 | 23 | 0
水質基準((23)を除く) |  | (25) | 11 | 0 | 74 | 0 | 94 | 0 | 53 | 0 | 41 | 0 | 93 | 0 | 23 | 0
貯水槽の清掃 |  | (26) | 11 | 0 | 75 | 0 | 94 | 2 | 53 | 1 | 42 | 2 | 89 | 1 | 23 | 0
雑用水の管理 |  |  | 調査件数 (1): 興行場; 調査件数 (3): 百貨店; 調査件数 (5): 店舗; 調査件数 (7): 事務所; 調査件数 (9): 学校; 調査件数 (11): 旅館; 調査件数 (13): その他
|  |  | 調査件数 (1) | 不適件数 (2) | 調査件数 (3) | 不適件数 (4) | 調査件数 (5) | 不適件数 (6) | 調査件数 (7) | 不適件数 (8) | 調査件数 (9) | 不適件数 (10) | 調査件数 (11) | 不適件数 (12) | 調査件数 (13) | 不適件数 (14)
遊離残留塩素含有率の検査 |  | (27) | 2 | 0 | 10 | 2 | 6 | 2 | 9 | 1 | 9 | 1 | 11 | 3 | 4 | 0
遊離残留塩素含有率 |  | (28) | 2 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 9 | 1 | 8 | 0 | 9 | 1 | 4 | 0
雑用水の水槽点検 |  | (29) | 2 | 0 | 10 | 2 | 6 | 3 | 9 | 2 | 9 | 0 | 11 | 3 | 4 | 1
水質検査 |  | (30) | 2 | 0 | 10 | 7 | 6 | 2 | 9 | 3 | 9 | 1 | 11 | 5 | 4 | 1
ｐＨ値 |  | (31) | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 1 | 7 | 1 | 8 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0
臭気 |  | (32) | 2 | 0 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 8 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0
外観 |  | (33) | 2 | 0 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 8 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0
大腸菌群 |  | (34) | 2 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 5 | 1
濁度 |  | (35) | 2 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 7 | 1 | 5 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0
その他 |  |  | 調査件数 (1): 興行場; 調査件数 (3): 百貨店; 調査件数 (5): 店舗; 調査件数 (7): 事務所; 調査件数 (9): 学校; 調査件数 (11): 旅館; 調査件数 (13): その他
|  |  | 調査件数 (1) | 不適件数 (2) | 調査件数 (3) | 不適件数 (4) | 調査件数 (5) | 不適件数 (6) | 調査件数 (7) | 不適件数 (8) | 調査件数 (9) | 不適件数 (10) | 調査件数 (11) | 不適件数 (12) | 調査件数 (13) | 不適件数 (14)
排水設備の清掃 |  | (36) | 28 | 0 | 73 | 9 | 99 | 11 | 52 | 0 | 39 | 6 | 92 | 5 | 24 | 4
大掃除 |  | (37) | 29 | 1 | 75 | 15 | 105 | 22 | 55 | 4 | 42 | 1 | 95 | 4 | 24 | 4
ねずみ等の防除 |  | (38) | 29 | 0 | 75 | 5 | 105 | 10 | 56 | 3 | 42 | 3 | 94 | 5 | 24 | 4
帳簿書類の備付け |  | (39) | 29 | 1 | 76 | 17 | 106 | 20 | 56 | 4 | 42 | 8 | 95 | 2 | 24 | 5