## Sheet1
第１７表 特定建築物における環境衛生
[7 empty] | 都道府県名 |  | 千葉県 | 都道府県名 | 千葉県
[9 empty] | 平成20年度分 |  | 平成19年度分
|  |  | 興行場 (1) | 百貨店 (2) | 店舗 (3) | 事務所 (4) | 学校 (5) | 旅館 (6) | その他 (7)
特定建築物施設数（年度末現在） |  | (01) | 43 | 107 | 183 | 187 | 77 | 131 | 80
管理技術者選任建築物数（年度末現在） |  | (02) | 43 | 106 | 180 | 182 | 73 | 128 | 79
立入検査等回数 |  | (03) | 33 | 57 | 95 | 72 | 31 | 99 | 23
処分件数 （年度中） | 改善命令 | (04) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 使用停止・使用制限 | (05) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
空気環境・空気調和の調整 |  |  | 興行場 (1): 調査件数; 百貨店 (2): 不適件数
空気環境の測定((07)を除く) |  | (06) | 興行場 (1): 382; 百貨店 (2): 11
ホルムアルデヒド量の測定 |  | (07) | 興行場 (1): 70; 百貨店 (2): 11
浮遊粉じんの量 |  | (08) | 興行場 (1): 382; 百貨店 (2): 10
一酸化炭素の含有率 |  | (09) | 興行場 (1): 381; 百貨店 (2): 1
二酸化炭素の含有率 |  | (10) | 興行場 (1): 382; 百貨店 (2): 35
温 度 |  | (11) | 興行場 (1): 380; 百貨店 (2): 45
相対湿度 |  | (12) | 興行場 (1): 352; 百貨店 (2): 161
気流 |  | (13) | 興行場 (1): 379; 百貨店 (2): 5
ホルムアルデヒド量 |  | (14) | 興行場 (1): 18; 百貨店 (2): 0
冷却塔への供給水に必要な措置 |  | (15) | 興行場 (1): 193; 百貨店 (2): 4
加湿装置への供給水に必要な措置 |  | (16) | 興行場 (1): 246; 百貨店 (2): 2
冷却塔、冷却水の汚れ点検（１月以内ごと） |  | (17) | 興行場 (1): 195; 百貨店 (2): 25
冷却塔、冷却水の水管清掃（１年以内ごと） |  | (18) | 興行場 (1): 194; 百貨店 (2): 27
加湿装置の汚れ点検（１月以内ごと） |  | (19) | 興行場 (1): 235; 百貨店 (2): 39
加湿装置の清掃（１年以内ごと） |  | (20) | 興行場 (1): 236; 百貨店 (2): 42
排水受けの汚れ、閉塞の状況点検 |  | (21) | 興行場 (1): 260; 百貨店 (2): 35
飲料水の管理 |  |  | 興行場 (1): 調査件数; 百貨店 (2): 不適件数
遊離残留塩素含有率の検査 |  | (22) | 興行場 (1): 370; 百貨店 (2): 31
遊離残留塩素含有率 |  | (23) | 興行場 (1): 363; 百貨店 (2): 13
中央式給湯設備 給湯水遊離残留塩素含有率の検査実施 |  | (24) | 興行場 (1): 0; 百貨店 (2): 0
中央式給湯設備 給湯水遊離残留塩素含有率の検査実施 |  | (25) | 興行場 (1): 0; 百貨店 (2): 0
水質検査実施 |  | (26) | 興行場 (1): 358; 百貨店 (2): 51
水質基準 |  | (27) | 興行場 (1): 354; 百貨店 (2): 9
中央式給湯設備 給湯水質検査実施 |  | (28) | 興行場 (1): 0; 百貨店 (2): 0
中央式給湯設備 給湯水質基準 |  | (29) | 興行場 (1): 0; 百貨店 (2): 0
貯水槽の清掃 |  | (30) | 興行場 (1): 350; 百貨店 (2): 7
貯湯槽の清掃 |  | (31) | 興行場 (1): 0; 百貨店 (2): 0
雑用水の管理 |  |  | 興行場 (1): 調査件数; 百貨店 (2): 不適件数
遊離残留塩素含有率の検査 |  | (32) | 興行場 (1): 49; 百貨店 (2): 6
遊離残留塩素含有率 |  | (33) | 興行場 (1): 48; 百貨店 (2): 5
雑用水の水槽点検 |  | (34) | 興行場 (1): 49; 百貨店 (2): 3
水質検査 |  | (35) | 興行場 (1): 56; 百貨店 (2): 11
ｐＨ値 |  | (36) | 興行場 (1): 47; 百貨店 (2): 2
臭気 |  | (37) | 興行場 (1): 43; 百貨店 (2): 2
外観 |  | (38) | 興行場 (1): 44; 百貨店 (2): 2
大腸菌群 |  | (39) | 興行場 (1): 45; 百貨店 (2): 5
濁度 |  | (40) | 興行場 (1): 35; 百貨店 (2): 4
その他 |  |  | 興行場 (1): 調査件数; 百貨店 (2): 不適件数
排水設備の清掃 |  | (41) | 興行場 (1): 364; 百貨店 (2): 17
大掃除 |  | (42) | 興行場 (1): 385; 百貨店 (2): 44
ねずみ等の防除 |  | (43) | 興行場 (1): 385; 百貨店 (2): 29
帳簿書類の備付け |  | (44) | 興行場 (1): 388; 百貨店 (2): 84