## Sheet1
第１７ 特定建築物における環境衛生
[14 empty] | 都道府県名 |  | 千葉県
平成21年度分
|  |  |  | 興行場 | 百貨店 | 店舗 | 事務所 | 学校 | 旅館 | その他
|  |  |  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7)
| 特定建築物施設数（年度末現在） |  | (01) | 58 | 173 | 279 | 444 | 121 | 174 | 127
| 管理技術者選任建築物数（年度末現在） |  | (02) | 58 | 172 | 279 | 438 | 116 | 170 | 126
| 立入検査等回数 |  | (03) | 38 | 94 | 159 | 145 | 45 | 123 | 40
処 分 件 数 （年 度 中） |  | 改善命令 | (04) | bar: (1) to (7)
|  | 使用停止・使用制限 | (05) | bar: (1) to (7)
|  |  |  | (1): 興行場; (3): 百貨店; (5): 店舗; (7): 事務所 |  | 学校 |  | 旅館 |  | その他
空気環境・空気調和の調整 |  |  |  | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数
|  |  |  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14)
| 空気環境の測定実施((07)を除く) |  | (06) | 40 | 0 | 70 | 0 | 158 | 11 | 137 | 2 | 43 | 1 | 117 | 3 | 40 | 1
| ホルムアルデヒド量の測定実施 |  | (07) | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 21 | 0 | 2 | 1
| 浮遊粉じんの量 |  | (08) | 40 | 1 | 70 | 0 | 155 | 2 | 136 | 4 | 43 | 0 | 116 | 2 | 39 | 0
| 一酸化炭素の含有率 |  | (09) | 40 | 0 | 70 | 0 | 155 | 0 | 136 | 2 | 43 | 0 | 116 | 1 | 39 | 0
| 二酸化炭素の含有率 |  | (10) | 40 | 3 | 70 | 8 | 155 | 12 | 136 | 29 | 43 | 9 | 116 | 3 | 39 | 2
| 温 度 |  | (11) | 40 | 3 | 70 | 6 | 155 | 11 | 136 | 9 | 43 | 2 | 116 | 5 | 39 | 2
| 相対湿度 |  | (12) | 36 | 7 | 65 | 36 | 141 | 61 | 130 | 45 | 40 | 10 | 113 | 23 | 35 | 5
| 気流 |  | (13) | 40 | 1 | 70 | 1 | 155 | 0 | 135 | 3 | 43 | 1 | 116 | 1 | 39 | 2
| ホルムアルデヒド量 |  | (14) | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 21 | 0 | 2 | 1
| 冷却塔への供給水に必要な措置 |  | (15) | 17 | 0 | 55 | 1 | 56 | 0 | 39 | 0 | 25 | 1 | 83 | 0 | 20 | 0
| 加湿装置への供給水に必要な措置 |  | (16) | 31 | 0 | 32 | 0 | 80 | 0 | 116 | 0 | 32 | 0 | 79 | 0 | 25 | 0
| 冷却塔、冷却水の汚れ点検（１月以内ごと） |  | (17) | 17 | 0 | 55 | 2 | 56 | 3 | 37 | 2 | 24 | 0 | 82 | 4 | 21 | 1
| 冷却塔、冷却水の水管清掃（１年以内ごと） |  | (18) | 17 | 0 | 55 | 2 | 56 | 4 | 37 | 1 | 24 | 0 | 83 | 5 | 20 | 1
| 加湿装置の汚れ点検（１月以内ごと） |  | (19) | 31 | 0 | 27 | 1 | 62 | 8 | 110 | 13 | 35 | 5 | 78 | 1 | 25 | 2
| 加湿装置の清掃（１年以内ごと） |  | (20) | 31 | 1 | 24 | 1 | 60 | 7 | 108 | 15 | 32 | 4 | 80 | 5 | 25 | 2
| 排水受けの汚れ、閉塞の状況点検 |  | (21) | 36 | 0 | 52 | 0 | 113 | 8 | 125 | 7 | 38 | 3 | 93 | 9 | 30 | 1
|  |  |  | 興行場 |  | 百貨店 |  | 店舗 |  | 事務所 |  | 学校 |  | 旅館 |  | その他
飲料水の管理 |  |  |  | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数
|  |  |  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14)
| 遊離残留塩素の含有率の検査実施((24)を除く) |  | (22) | 23 | 0 | 80 | 6 | 135 | 5 | 132 | 7 | 43 | 0 | 121 | 7 | 38 | 2
| 遊離残留塩素の含有率((25を除く) |  | (23) | 23 | 0 | 68 | 1 | 134 | 1 | 135 | 1 | 43 | 0 | 112 | 1 | 36 | 0
| 中央式給湯設備における 給湯水の遊離残留塩素含有率の検査実施 |  | (24) | 5 | 1 | 12 | 1 | 55 | 13 | 35 | 2 | 9 | 2 | 75 | 12 | 6 | 0
| 中央式給湯設備における 給湯水の遊離残留塩素含有率 |  | (25) | 4 | 0 | 12 | 0 | 54 | 9 | 35 | 2 | 7 | 1 | 71 | 4 | 5 | 0
| 水質検査実施((22)、(24)、(28)を除く) |  | (26) | 23 | 1 | 68 | 2 | 132 | 8 | 131 | 5 | 42 | 0 | 116 | 15 | 36 | 2
| 水質基準((23)、(25)、(29)を除く) |  | (27) | 23 | 0 | 68 | 0 | 129 | 1 | 127 | 3 | 42 | 0 | 110 | 3 | 36 | 0
| 中央式給湯設備における 給湯水質検査実施((24)を除く) |  | (28) | 5 | 1 | 12 | 2 | 58 | 13 | 34 | 2 | 10 | 2 | 91 | 26 | 6 | 1
| 中央式給湯設備における 給湯水質基準((25)を除く) |  | (29) | 4 | 0 | 11 | 0 | 57 | 2 | 35 | 2 | 9 | 0 | 81 | 2 | 6 | 1
| 貯水槽の清掃((31)を除く) |  | (30) | 22 | 0 | 60 | 0 | 118 | 2 | 115 | 3 | 39 | 0 | 107 | 2 | 32 | 1
| 貯湯槽の清掃 |  | (31) | 7 | 0 | 19 | 0 | 75 | 8 | 47 | 2 | 14 | 0 | 98 | 11 | 11 | 1
|  |  |  | 興行場 |  | 百貨店 |  | 店舗 |  | 事務所 |  | 学校 |  | 旅館 |  | その他
雑用水の管理 |  |  |  | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数
|  |  |  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14)
| 遊離残留塩素の含有率の検査実施 |  | (32) | 4 | 0 | 14 | 2 | 10 | 0 | 28 | 1 | 12 | 0 | 34 | 1 | 7 | 0
| 遊離残留塩素の含有率 |  | (33) | 4 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 28 | 0 | 12 | 0 | 33 | 0 | 7 | 0
| 雑用水の水槽点検 |  | (34) | 3 | 0 | 13 | 2 | 11 | 1 | 29 | 2 | 13 | 0 | 33 | 1 | 5 | 0
| 水質検査実施 |  | (35) | 4 | 0 | 12 | 2 | 10 | 0 | 26 | 2 | 13 | 1 | 32 | 1 | 7 | 0
| ｐＨ値 |  | (36) | 4 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 26 | 1 | 12 | 0 | 31 | 0 | 7 | 0
| 臭気 |  | (37) | 4 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 25 | 0 | 12 | 1 | 31 | 0 | 7 | 0
| 外観 |  | (38) | 4 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 25 | 0 | 12 | 0 | 31 | 0 | 7 | 0
| 大腸菌 |  | (39) | 4 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 26 | 0 | 12 | 0 | 30 | 0 | 7 | 0
| 濁度 |  | (40) | 3 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 19 | 0 | 6 | 0 | 28 | 0 | 6 | 0
|  |  |  | 興行場 |  | 百貨店 |  | 店舗 |  | 事務所 |  | 学校 |  | 旅館 |  | その他
その他 |  |  |  | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数
|  |  |  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14)
| 排水設備の清掃 |  | (41) | 36 | 1 | 61 | 3 | 138 | 20 | 112 | 10 | 29 | 3 | 109 | 11 | 35 | 1
| 大掃除 |  | (42) | 40 | 4 | 67 | 5 | 156 | 15 | 137 | 6 | 43 | 2 | 117 | 7 | 39 | 6
| ねずみ等の防除 |  | (43) | 40 | 2 | 67 | 2 | 154 | 17 | 137 | 4 | 43 | 7 | 117 | 12 | 40 | 2
| 帳簿書類の備付け |  | (44) | 40 | 2 | 69 | 7 | 155 | 30 | 137 | 13 | 43 | 7 | 117 | 19 | 40 | 5