## Sheet1
| 第１７表 | 特定建築物における環境衛生
平成27年度
|  |  |  | 興行場 | 百貨店 | 店舗 | 事務所 | 学校 | 旅館 | その他
| 特定建築物施設数（年度末現在） |  | (01) | 60 | 173 | 401 | 472 | 141 | 175 | 133
| 管理技術者選任建築物数（年度末現在） |  | (02) | 60 | 173 | 394 | 461 | 139 | 172 | 133
立ち入り検査等回数 |  | 報告徴収 | (03) | - | - | - | - | - | - | -
|  | 立入検査 | (04) | 34 | 70 | 198 | 126 | 43 | 132 | 20
| 説明又は資料の要求 |  | (05) | - | - | - | - | - | - | -
処 分 件 数 （年 度 中） |  | 改善命令 | (06) | - | - | - | - | - | - | -
|  | 使用停止・使用制限 | (07) | - | - | - | - | - | - | -
| 改善の勧告 |  | (08) | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | 興行場 |  | 百貨店 |  | 店舗 |  | 事務所 |  | 学校 |  | 旅館 |  | その他
空気環境・空気調和の調整 |  |  |  | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数
| 空気環境の測定実施((10)を除く) |  | (09) | 32 | - | 63 | 2 | 176 | 3 | 96 | 1 | 36 | 1 | 124 | 2 | 18 | -
| ホルムアルデヒド量の測定実施 |  | (10) | - | - | 5 | 1 | 10 | 2 | 7 | - | - | - | 3 | 1 | - | -
| 浮遊粉じんの量 |  | (11) | 32 | 2 | 61 | 3 | 172 | 2 | 95 | 2 | 35 | - | 122 | 1 | 18 | 1
| 一酸化炭素の含有率 |  | (12) | 32 | - | 61 | 1 | 173 | - | 91 | - | 35 | - | 122 | - | 18 | -
| 二酸化炭素の含有率 |  | (13) | 32 | 2 | 61 | 15 | 173 | 16 | 91 | 18 | 35 | 13 | 122 | 4 | 18 | 3
| 温 度 |  | (14) | 32 | 21 | 55 | 22 | 156 | 32 | 88 | 14 | 34 | 7 | 92 | 15 | 17 | 2
| 相対湿度 |  | (15) | 31 | 28 | 51 | 38 | 145 | 84 | 86 | 49 | 32 | 20 | 84 | 56 | 18 | 11
| 気流 |  | (16) | 32 | - | 61 | 2 | 168 | 1 | 94 | 2 | 35 | - | 122 | 1 | 17 | -
| ホルムアルデヒド量 |  | (17) | - | - | 3 | - | 8 | - | 7 | - | - | - | 2 | - | - | -
| 冷却塔への供給水に必要な措置 |  | (18) | 8 | - | 38 | - | 34 | 1 | 22 | - | 15 | - | 63 | 5 | 6 | -
| 加湿装置への供給水に必要な措置 |  | (19) | 28 | - | 26 | 1 | 34 | 1 | 72 | - | 19 | - | 50 | - | 9 | -
| 冷却塔、冷却水の汚れ点検（１月以内ごと） |  | (20) | 8 | 1 | 38 | 2 | 34 | 2 | 25 | 2 | 17 | 1 | 64 | 8 | 6 | 3
| 冷却塔、冷却水の水管清掃（１年以内ごと） |  | (21) | 8 | 1 | 38 | 3 | 34 | 2 | 24 | 1 | 17 | - | 63 | 9 | 6 | 1
| 加湿装置の汚れ点検（１月以内ごと） |  | (22) | 28 | - | 22 | 3 | 31 | 6 | 73 | 5 | 19 | 1 | 53 | 9 | 8 | 4
| 加湿装置の清掃（１年以内ごと） |  | (23) | 27 | 1 | 22 | 3 | 31 | 9 | 73 | 5 | 19 | 1 | 50 | 10 | 8 | 2
| 排水受けの汚れ、閉塞の状況点検 |  | (24) | 29 | - | 44 | 6 | 80 | 20 | 77 | 8 | 31 | 5 | 68 | 8 | 12 | 5
|  |  |  | 興行場 |  | 百貨店 |  | 店舗 |  | 事務所 |  | 学校 |  | 旅館 |  | その他
飲料水の管理 |  |  |  | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数
|  |  |  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14)
| 遊離残留塩素の含有率の検査実施 ((27)を除く) |  | (25) | 33 | - | 64 | 2 | 153 | 3 | 120 | 2 | 42 | 2 | 117 | 3 | 17 | 1
| 遊離残留塩素の含有率((28)を除く) |  | (26) | 33 | - | 62 | 1 | 149 | 1 | 118 | - | 40 | 1 | 114 | 1 | 16 | -
| 中央式給湯設備における給湯水の遊離残留塩素含有率の検査実施 |  | (27) | 7 | - | 6 | - | 35 | 5 | 24 | - | 10 | 2 | 85 | 16 | 3 | 1
| 中央式給湯設備における給湯水の遊離残留塩素含有率 |  | (28) | 7 | - | 6 | - | 24 | 3 | 10 | - | 8 | 1 | 56 | 6 | 2 | -
| 水質検査実施((25)、(27)、(31)を除く) |  | (29) | 34 | - | 64 | 3 | 150 | 15 | 118 | 4 | 41 | 4 | 117 | 8 | 17 | 2
| 水質基準((26)、(28)、(31)を除く) |  | (30) | 34 | - | 60 | - | 123 | 4 | 113 | 1 | 37 | - | 108 | 3 | 14 | 1
| 中央式給湯設備における給湯水質検査実施((27)を除く) |  | (31) | 6 | - | 6 | - | 71 | 20 | 23 | 1 | 16 | 2 | 97 | 19 | 3 | 1
| 中央式給湯設備における給湯水質基準((28)を除く) |  | (32) | 6 | - | 6 | - | 51 | 1 | 22 | 1 | 14 | 1 | 77 | 1 | 2 | -
| 貯水槽の清掃((34)を除く) |  | (33) | 34 | - | 61 | 1 | 137 | 2 | 117 | 2 | 40 | 1 | 112 | 3 | 15 | -
| 貯湯槽の清掃 |  | (34) | 1 | - | 4 | - | 62 | 7 | 24 | - | 16 | 1 | 102 | 14 | 3 | 1
|  |  |  | 興行場 |  | 百貨店 |  | 店舗 |  | 事務所 |  | 学校 |  | 旅館 |  | その他
雑用水の管理 |  |  |  | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数
|  |  |  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14)
| 遊離残留塩素の含有率の検査実施 |  | (35) | 17 | - | 11 | 1 | 17 | - | 18 | 1 | 14 | - | 16 | 1 | 2 | -
| 遊離残留塩素の含有率 |  | (36) | 17 | - | 10 | - | 17 | 1 | 17 | - | 14 | - | 15 | 1 | 2 | -
| 雑用水の水槽点検 |  | (37) | 17 | - | 11 | - | 17 | 1 | 18 | 2 | 8 | 1 | 12 | - | 2 | -
| 水質検査実施 |  | (38) | 17 | - | 11 | - | 17 | - | 19 | 1 | 14 | - | 16 | - | 2 | -
| ｐＨ値 |  | (39) | 17 | - | 11 | 1 | 17 | - | 18 | - | 14 | 2 | 14 | 1 | 2 | -
| 臭気 |  | (40) | 17 | - | 11 | 1 | 17 | - | 18 | - | 14 | 6 | 14 | - | 2 | -
| 外観 |  | (41) | 17 | - | 11 | 2 | 17 | - | 18 | 1 | 14 | 6 | 14 | - | 2 | -
| 大腸菌 |  | (42) | 17 | - | 10 | - | 17 | 2 | 18 | - | 14 | 1 | 15 | - | 2 | -
| 濁度 |  | (43) | 17 | - | 10 | - | 16 | - | 16 | - | 6 | - | 14 | - | 2 | -
|  |  |  | 興行場 |  | 百貨店 |  | 店舗 |  | 事務所 |  | 学校 |  | 旅館 |  | その他
その他 |  |  |  | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数
|  |  |  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14)
| 排水設備の清掃 |  | (44) | 19 | 1 | 53 | 5 | 114 | 10 | 47 | 1 | 26 | 4 | 110 | 13 | 11 | -
| 大掃除 |  | (45) | 33 | - | 60 | 5 | 155 | 15 | 64 | 5 | 31 | 1 | 121 | 12 | 13 | 2
| ねずみ等の防除 |  | (46) | 33 | - | 60 | - | 155 | 17 | 64 | - | 31 | 4 | 121 | 6 | 13 | 1
| 帳簿書類の備付け |  | (47) | 32 | - | 60 | 8 | 154 | 18 | 64 | 2 | 32 | 3 | 119 | 19 | 14 | 4