## Ｐ１０
３．水源及び給水状況
（１）水源別取水量（上水道事業及び水道用水供給事業）
令和３年度における年間取水量は、約6億6千万㎥であり、その水源内訳は、利根川水系が
約4億9千万㎥（全取水量の74.0%）、県内河川が約9千2百万㎥（同13.9%）、その他地下水等が
約8千万㎥（同12.1%）で、全体の約7割を利根川水系から取水している。 〔図－３〕
水道水源はダム開発への依存を強めており、令和３年度には全取水量の81.5%（全て安定
水源）を占めている。 〔図－４〕
図－３ 年間取水量の内訳
年間取水量 ６６３，６９２千㎥
| 表流水 583,503千㎥ (87.9%) | [10 empty] | 地下水等 80,189千㎥ (12.1%)
| 利根川水系 491,363千㎥ (74.0%) | [7 empty] | 県内河川 92,140千㎥ (13.9%) |  |  | 深井戸 80,103千㎥ (12.1%)
浅井戸・その他
86千㎥(0.01%)
| 参考： |  | 年間取水量 |  | = | 上水道の取水量 | - | 用水供給からの受水量 |  | + | 用水供給の取水量
|  | 663692 |  | 千㎥ | = | 659180 | - | 299198 |  | + | 303710
（２）給水量（上水道事業のみ）
令和３年度の年間給水量は約6億4千万㎥であり、前年度と比較し約582万㎥減少して
いる。〔図－５〕
上水道の有効率（全給水量のうち有効に使われた水量の割合）は95.6%（前年度95.6%）で
変わらず、有収率（全給水量のうち料金収入を伴った水量の割合）は93.4%（前年度93.2%）と
なっており、前年度より増加している。 〔図－６〕
また、年間有収水量は約6億㎥であり、前年度と比較し約418万㎥の減となり、需要用
途別の内訳は、生活用が約5億3千万㎥（全有収水量の87.7%）、業務・営業用が約6千万㎥（同
9.4%）、工場用が約1千万㎥（同2.3%）等となっている。 〔図－７〕
月別の給水量では、12月が最大となり5,529万㎥、最小は2月で4,943万㎥である。月平均給水
量は、5,359万㎥（前年度5,407万㎥）となっている。 〔図－８〕

## Ｐ１１
年 度 |  |  |  | S55 | S60 | H2 | H7 | H12 | H17 | H22 | H27 | H29 | H30 | R元 | R2 | R3
水 源 種 別 | 表流水 |  |  | 296184 | 406513 | 484930 | 547516 | 565758 | 571498 | 574304 | 569701 | 575686 | 573717 | 572624 | 585763 | 583503
|  |  |  | 69.9% | 76.9% | 78.6% | 81.1% | 83% | 83.7% | 85% | 86.44% | 87.09% | 86.93% | 87.14% | 87.46% | 87.92%
|  | 自流 |  | 109935 | 156670 | 59186 | 59907 | 54874 | 52320 | 48392 | 42117 | 44364 | 43915 | 43364 | 42036 | 42389
|  |  |  | 26% | 29.6% | 9.6% | 8.8% | 8.1% | 7.7% | 7.2% | 6.39% | 6.711% | 6.554% | 6.499% | 6.276% | 6.387%
|  | ダム |  | 186249 | 249843 | 425744 | 487609 | 510884 | 519178 | 525912 | 527584 | 531322 | 529802 | 529260 | 543727 | 541114
|  |  |  | 43.9% | 47.3% | 69% | 72.3% | 74.9% | 76% | 77.8% | 80.05% | 80.37% | 80.27% | 80.54% | 81.18% | 81.53%
|  |  | 安定水源 | － | － | 189573 | 295030 | 440376 | 452553 | 462726 | 481642 | 492413 | 490893 | 490351 | 543727 | 541114
|  |  |  | － | － | 30.7% | 43.7% | 64.6% | 66.3% | 68.5% | 73.08% | 74.49% | 74.38% | 74.62% | 81.18% | 81.53%
|  |  | 暫定水源 | － | － | 236171 | 192579 | 70508 | 66625 | 63186 | 45942 | 38909 | 38909 | 38909 | 0 | 0
|  |  |  | － | － | 38.3% | 28.6% | 10.3% | 9.8% | 9.3% | 6.971% | 5.886% | 5.895% | 5.921% | 0% | 0%
| 地下水等 |  |  | 127698 | 122072 | 132081 | 127214 | 116010 | 111313 | 101569 | 89378 | 85370 | 86295 | 84529 | 84015 | 80189
|  |  |  | 30.1% | 23.1% | 21.4% | 18.9% | 17% | 16.3% | 15% | 13.56% | 12.91% | 13.07% | 12.86% | 12.54% | 12.08%
|  | 深井戸 |  | 127410 | 121672 | 131275 | 126085 | 115083 | 110860 | 101453 | 89269 | 85252 | 86184 | 84422 | 83904 | 80103
|  |  |  | 30.1% | 23% | 21.3% | 18.7% | 16.9% | 16.2% | 15% | 13.54% | 12.9% | 13.06% | 12.85% | 12.53% | 12.07%
|  | 浅井戸 |  | 288 | 400 | 806 | 1129 | 927 | 453 | 116 | 109 | 118 | 111 | 107 | 111 | 86
|  | その他 |  | 0% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.1% | 0.06223% | 0.01674% | 0.01654% | 0.01785% | 0.01682% | 0.01628% | 0.01657% | 0.01296%
合計（千㎥） |  |  |  | 423882 | 528585 | 617011 | 674730 | 681768 | 682811 | 675873 | 659079 | 661056 | 660012 | 657153 | 669778 | 663692
注１ 上段は取水量（単位：千㎥）下段は比率である。
注２ 自流とは、ダム等の水源開発施設に依存しない水源をいう。

## Ｐ１２
千 葉 県 | 年 度 | S55 | S60 | H2 | H7 | H12 | H17 | H22 | H27 | H29 | H30 | R元 | R2 | R3
| 年間給水量 | 405390 | 508584 | 593333 | 648986 | 657728 | 659039 | 655804 | 637172 | 643890 | 641946 | 637553 | 648857 | 643034
| 1人1日最大 給水量 (ℓ) | 354 | 390 | 406 | 405 | 388 | 373 | 359 | 342.2189 | 342.0497 | 345.6335 | 345.4852 | 338.5128 | 327.3501
| 1人1日平均 給水量 (ℓ) | 278 | 310 | 329 | 339 | 333 | 323 | 309 | 296.5171 | 298.6221 | 296.7541 | 293.0312 | 298.7875 | 295.8603
全 国 | 1人1日最大 給水量 (ℓ) | 461 | 477 | 493 | 482 | 457 | 423 | 401 | 386 | 379 | 375 | 366 | 375 | ―
| 1人1日平均 給水量 (ℓ) | 361 | 376 | 394 | 391 | 381 | 363 | 346 | 330 | 332 | 331 | 328 | 332 | ―
(千㎥)

## Ｐ１３
年 度 |  |  | S55 | S60 | H2 | H7 | H12 | H17 | H22 | H27 | H29 | H30 | R元 | R2 | R3
千葉県 | 有効率 |  | 89 | 88.7 | 91 | 93.6 | 94.3 | 94.3 | 95.8 | 95.3507 | 95.0424 | 95.1913 | 95.2362 | 95.6328 | 95.6154
| 有収率 |  | 86.7 | 86.8 | 89.5 | 90.7 | 91.6 | 91.5 | 92.8 | 92.1484 | 91.8904 | 92.536 | 92.7125 | 93.2261 | 93.4176
全国 | 有効率 |  | 83.8 | 86.4 | 89 | 90.3 | 91.7 | 92.3 | 92.9 | 92.6 | 92.5 | 92.4 | 92.3 | 92.4 | －
| 有収率 |  | 79.9 | 82.8 | 85.7 | 87.1 | 88.6 | 89.5 | 90.2 | 90 | 90 | 89.9 | 89.8 | 89.8 | －
| 図－７ 令和３年度給水量の内訳 [上水道事業] | [8 empty] | （単位：千㎥）
|  | 給 水 量 |  |  | 643034
|  | 有 効 水 量 |  |  | 614643 | [8 empty] | 無効水量
|  | 有 収 水 量 |  |  | 600,412(100%) | [7 empty] | 無収水量
その他 工場用
生 活 用 526,443(87.7%) | [8 empty] | 業務・営業用 |  |  |  |  | 28391
[9 empty] | 56402 |  |  |  | 14231
9.394%
3,590(0.6%)
13,977(2.3%)

## Ｐ１４
月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合 計
令和３年度給水量 （万㎥） | 5292.9 | 5448.7 | 5315.1 | 5491.3 | 5453.9 | 5229.6 | 5437.3 | 5298.1 | 5529.4 | 5493.1 | 4942.9 | 5371.1 | 64303.4
月平均給水量に 対する割合 | 98.8% | 101.7% | 99.2% | 102.5% | 101.8% | 97.6% | 101.5% | 98.9% | 103.2% | 102.5% | 92.2% | 100.2% | 5359
令和２年度給水量 （万㎥） | 5254.7 | 5420.6 | 5299.2 | 5433.6 | 5698.8 | 5342 | 5482.7 | 5351.3 | 5613.6 | 5564 | 5006.9 | 5418.1 | 64885.5
令和元年度給水量 （万㎥） | 5194.3 | 5406.4 | 5253.4 | 5389.7 | 5456.7 | 5214.5 | 5352.8 | 5217.9 | 5436.8 | 5374 | 5107.9 | 5350.8 | 63755.2
平成30年度給水量 （万㎥） | 5257.3 | 5367.7 | 5296.4 | 5678.1 | 5471.6 | 5231.3 | 5431.9 | 5270.5 | 5482.8 | 5452.9 | 4904.7 | 5349.4 | 64194.6
月平均