## 様式１
水銀濃度測定結果調査票
工場又は事業場の名称
工場又は事業場の所在地
水銀排出施設の名称及び型式
水銀排出施設の種類
測定業者名
測定箇所 （試料採取位置）
他施設との煙道の共有の有無 |  |  | 有・無
煙道を共有している施設の名称
施設の使用状況 |  | 稼働 ・ 休止 ・ 稼働前
令和７年度の年間稼働時間（実働時間）
測定回数※1 |  | 1回目 | 2回目 | 3回目
全水銀 | 測定値（µg/m3）
ガス状水銀 | 実測値（µg/m3）
酸素濃度補正値（µg/m3）
酸素濃度（%）
| 測定年月日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日
| 測定時刻 | 時 分～時 分 | 時 分～時 分 | 時 分～時 分
検出下限値（µg/m3）
定量下限値（µg/m3）
| 連続測定の実施状況※2 | 該当する・該当しない | 該当する・該当しない | 該当する・該当しない
粒子状水銀 | 実測値（µg/m3）
酸素濃度補正値（µg/m3）
酸素濃度（%）
| 測定年月日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日
| 測定時刻 | 時 分～時 分 | 時 分～時 分 | 時 分～時 分
検出下限値（µg/m3）
定量下限値（µg/m3）
測定時の乾き排ガス流量（m3/h）
粒子状水銀測定の省略要件を満たしているか※3 |  | 満たしている ・ 満たしていない
粒子状水銀測定の省略要件の調査※4 別紙記入例参照 |  | 継続期間の 最初の日 | 要件の３年間継続を確認した日 | 要件を満たしていない日※5
確認した日 |  | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日
備考
（裏面に続く）
※1
施設種 |  | 施設規模 |  | 測定回数
下記以外の施設 |  | 排出ガス量（湿り） 4万m3/h以上 |  | 4ヶ月をこえない作業期間ごとに１回以上
|  | 排出ガス量（湿り） 4万m3/h未満 |  | 6ヶ月をこえない作業期間ごとに１回以上
専ら銅、鉛又は亜鉛の硫化鉱を原料とする乾燥炉 |  | ― |  | 年１回以上
専ら廃鉛蓄電池又は廃はんだを原料とする溶解炉 |  | ― |  | 年１回以上
（再測定を行った場合は、最後の測定日から起算します。）
（予備施設である等の理由のため、測定回数が少ない場合には、備考欄に理由を記載してください。）
※2 JIS B 7994：2021 排ガス中の水銀自動計測器 による連続測定法とする。
※3 水銀排出施設が、連続する３年の間継続して以下①～③のいずれかの条件を満たす場合 ①粒子状水銀濃度が、ガス状水銀の定量下限未満であること。 ②測定結果の年平均（※3）が50µg/m3未満である施設のうち、 各測定結果において、水銀濃度に対する粒子状水銀の濃度が5％未満であるもの。 ③測定結果の年平均（※3）が50µg/m3以上である施設のうち、 各測定結果において、水銀濃度に対する粒子状水銀の濃度が5％未満であり、 かつ、粒子状水銀の濃度が2.5µg/m3未満であるもの。
※4 要件を満たしていない日については可能な限りご記入ください。
※5 連続する１年の間の定期測定の結果を平均して算出した値。 再測定を行った場合は、再測定の結果（「定期測定及び３回以上の再測定）」のうち、 最大値・最小値を除く 全ての結果の平均値）を用いて、年平均値を算出する。
※6 令和7年度中の定期測定で排出基準を上回る濃度が検出され、再測定を令和8年度に実施した場合、 その再測定結果についても情報提供ください。
※7 排出基準を上回る濃度が検出されていた場合には、 その原因について考えられることを、備考欄に記載してください。
別紙
粒子状水銀測定の省略要件の履歴調査の記入例
粒子状水銀測定の省略要件の調査※3 |  | 継続期間の 最初の日 | 要件の３年間継続を確認した日 | 要件を満たしていない日※4
確認した日 |  | 2019-05-20 | 2023-05-30 | 2024-05-20
※1 要件を満たさなかった場合、構造変更等で環境が変わった場合、継続となりません。 その日付以降に最初に要件を満たした日から3年間省略要件を継続する必要があります。
※2 最初に要件を満たした日から3年間の間に施設の休止があった場合、省略要件を3年間継続したと みなす日は休止の日数分後ろにずれます。
※3水銀排出施設が、連続する３年の間継続して以下①～③のいずれかの条件を満たす場合 ①粒子状水銀濃度が、ガス状水銀の定量下限未満であること。 ②測定結果の年平均（※3）が50µg/m3未満である施設のうち、 各測定結果において、水銀濃度に対する粒子状水銀の濃度が5％未満であるもの。 ③測定結果の年平均（※3）が50µg/m3以上である施設のうち、 各測定結果において、水銀濃度に対する粒子状水銀の濃度が5％未満であり、 かつ、粒子状水銀の濃度が2.5µg/m3未満であるもの。
※4 要件を満たしていない日については可能な限りご記入ください。
2018年4月1日からの測定が対象
★
省略要件を最初に満たした日
例：2018年5月19日
2025年3月31日
×
省略要件を満たさなかった日。リセットになります。※1
継続期間の最初の日（省略要件を最初に満たした日）
例：2019年5月20日
★
★★
３年間省略要件を継続したことを確認した日。
次回より省略可能。※2
例：2023年5月30日
×
対象となる期間
粒子状水銀の測定省略までの流れの例
要件を満たさなかったので、
リセットになります。
例：2024年5月20日