別表第１（指導要綱第２７条の２）

温泉飲用水質基準

| 分類 | 項目 | 基準 |
| --- | --- | --- |
| 細菌学的項目 | 一般細菌 | １mLの検水で形成される集落数が１００以下であること。 |
|  | 大腸菌群 | 検出されないこと。※１ |
|  | 全有機炭素 （TOC） | ５mg/L以下であること。 |
| 環境省設定項目 | ひ砒 素 | 総摂取量として、０．１mg/日以下であること。 |
|  | 銅 | 〃 ２ 〃 |
|  | ふっ素 | 〃 １．６ 〃 |
|  | 鉛 | 〃 ０．２ 〃 |
|  | 水銀 | 〃 ０．００２ 〃 |
|  | 遊離炭酸ガス | 〃 １０００mg/回以下であること。 |
| その他の項目 | ＰＨ値 | ４以上９未満とする。 |
|  | 臭気、味、 色度、濁度 | 異常でないこと。 |

※１　大腸菌群は、温泉利用基準（昭和５０年７月１２日（最終改定：平成１９年１０月１日）、環境庁自然保護局長通知）の大腸菌群の試験方法Ⅰの場合は検水５０mL中、試験方法Ⅱの場合は検水１００mL中であること。

※２　ろ過、消毒等の処理を行わないものであること。